ИЗВЕЩЕНИЕ ПО СБОРУ КОМЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Форма торгов:  Сбор коммерческих предложений.

Заказчик:  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно - ортопедическое предприятие».

Место нахождения: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Почтовый адрес:  655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Телефон: (8-390-31) 4-05-01.

Факс:  (8-390-31) 2-28-45.

Адрес электронной почты: www.khprop@reqion19.ru.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович.

Наименование выполняемых работ: Поставка товаров, материалов полуфабрикатов, комплектующих для производства протезно-ортопедических изделий, технических средств реабилитации, оборудования, а так же для продажи в ортопедическом салоне предприятия. в 2012 году.

Место поставки продукции:  Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Срок поставки продукции: второе полугодие 2012 года.

Начальная (максимальная) цена:

Начальная (максимальная) цена  1 504 545  рублей.

Количество:  677 штук.

Полуфабрикаты  для  изготовления  протезно-ортопедических  изделий  должны  соответствовать – ГОСТ Р 51191-98  «Узлы протезов  нижних  конечностей.  Общие  технические  требования.

Требования  к  техническим  и  функциональным  характеристикам:

| № п/п | Наименование изделий, модели (шифры) | Описание изделия (технические и функциональные характеристики) | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль коленный МК-008 | Одноосный замковый коленный шарнир Адаптер типа «Пирамидка» (алюминий, сталь). Вес 270 гр. | 15 |
| 2 | Модуль коленный МК-010 | Четырехосный коленный шарнир с регулируемым голенооткидным устройством (алюминий, титан, сталь). Вес 540 гр. | 42 |
| 3 | Модуль коленный МК-016 | Углепластиковый одноосный пневмо-механический шарнир с автоматическим торможением в фазе опоры, раздельной регулировкой в фазе переноса (сгибания разгибания), средней адаптивностью к изменению скорости шага (алюминий, титан, сталь, угленаполненый полиамид). Вес 750 гр. | 5 |
| 4 | Модуль РСУ-007 | Модуль регулировочно-соединительного устройства, с центрально расположенным адаптером типа "пирамидка". Применяется для соединения приемной гильзы бедра и голени со втулкой юстировочной (алюминий). Вес 180 гр. | 50 |
| 5 | Модуль РСУ-009 РСУ-009/1 РСУ-009/2 | Модуль регулировочного соединения для соединения приемной гильзы с адаптером типа "пирамидка", с возможностью ротации на 40 градусов. Поставляется с дисковым гильзовым адаптером (сталь, алюминий). Вес 220 гр. | 110 |
| 6 | Модуль РСУ-008 | Адаптер гильзовый трехлепестковый с пирамидкой поворотный (сталь, алюминий). Вес 180 гр. | 20 |
| 7 | Втулка В-01 | Втулка юстировочная для соединения с узлами оснащёнными "пирамидкой" (алюминий). Вес 100 гр. | 300 |
| 8 | Модуль несущий МН-002/1 | Модуль несущий (алюминий). Длина трубки - 450 мм. | 135 |

Требования к безопасности работ

Наличие: - регистрационного  удостоверения

- декларации  соответствия

Требования к техническим и функциональным характеристикам

- функциональный узел должен выполняют заданную функцию, и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка изделий  должна  надежно обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Предъявляемые  требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению должны - соответствовать  нормативным  документам ГОСТ 15150-69 раздел 10,  ГОСТ Р 50267.0-93 и ГОСТ 51632-2000.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполняемых   работ

Минимальный гарантийный срок на комплектующие  узлы  и  полуфабрикаты  устанавливается  согласно  требованиям  ГОСТов  и  ТУ  на  данные  изделия.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязуется производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Место, срок подачи заявок:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Заявки принимаются с момента опубликования настоящего извещения по   15 июня 2012 года, 17 часов 00 минут (местного времени).

Дата окончания срока рассмотрения заявок:

18 июня 2012года.

Срок и условия оплаты:

Расчет производится на основании счета ,  счет-фактуры и накладной Исполнителя. Оплата производится по безналичному расчету в течении 30 (тридцати) банковских  дней  или по согласованию сторон  с даты получения документов на оплату от Исполнителя.

Срок подписания договора:

Договор должен быть подписан победителем проведения сбора коммерческих предложений после подписания протокола в течении 10 дней.

По всем вопросам обращаться:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович.( 8-390-31) 4-05-01

Директор                                                                   Г.Г.Ковалев