ИЗВЕЩЕНИЕ ПО СБОРУ КОМЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Форма торгов:  Сбор коммерческих предложений.

Заказчик:  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно - ортопедическое предприятие».

Место нахождения: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Почтовый адрес:  655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Телефон: (8-390-31) 4-05-01.

Факс:  (8-390-31) 2-28-45.

Адрес электронной почты: www.khprop@reqion19.ru.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович.

Наименование выполняемых работ: Поставка товаров, материалов полуфабрикатов, комплектующих для производства протезно-ортопедических изделий, технических средств реабилитации, оборудования, а так же для продажи в ортопедическом салоне предприятия. в 2012 году.

Место поставки продукции:  Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Срок поставки продукции: второе полугодие 2012 года.

Начальная (максимальная) цена:

Начальная (максимальная) цена  141 500  рублей.

Количество:  155 штук.

Стопы искусственные для  изготовления  протезно-ортопедических  изделий  должны  соответствовать – ГОСТ Р 51191-98  «Узлы протезов  нижних  конечностей.  Общие  технические  требования,  ТУ 9397-017-03151337-2004.

Требования  к  техническим  и  функциональным  характеристикам.

| № п/п | Наименование изделий, модели (шифры) | Описание изделия (технические и функциональные характеристики) | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стопа мужская 711 | Стопа пенополиуретановая, без щиколотки, для инвалидов I-II уровня активности. | 125 |
| 2 | Стопа женская 712 | Стопа пенополиуретановая, без щиколотки, для инвалидов I-II уровня активности. | 30 |

Требования к безопасности работ.

Наличие   регистрационного  удостоверения, декларации  соответствия.

Требования к техническим и функциональным характеристикам.

Искусственная стопа должна выдерживать нагрузки при условии нагружения по ГОСТ Р ИСО 10328-5 и ГОСТ Р ИСО 10328-6

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка изделий  должна  надежно обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Предъявляемые  требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению должны - соответствовать  нормативным  документам  ГОСТ 15150-69 раздел 10,  ГОСТ Р 50267.0-93 и ГОСТ 51632-2000.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполняемых   работ.

Минимальный гарантийный срок на комплектующие  узлы  и  полуфабрикаты  устанавливается  согласно  требованиям  ГОСТа  и  ТУ  на  данные  изделия. Стопы искусственные полиуретановые не менее 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязуется производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Место, срок подачи заявок:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Заявки принимаются с момента опубликования настоящего извещения по   15 июня 2012 года, 17 часов 00 минут (местного времени).

Дата окончания срока рассмотрения заявок:

18 июня 2012года.

Срок и условия оплаты:

Расчет производится на основании счета,  счет - фактуры и накладной Исполнителя. Оплата производится по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских  дней  или по согласованию сторон  с даты получения документов на оплату от Исполнителя.

Срок подписания договора:

Договор должен быть подписан победителем проведения сбора коммерческих предложений после подписания протокола в течении 10 дней.

По всем вопросам обращаться:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович.( 8-390-31) 4-05-01

Директор                                                                   Г.Г.Ковалев