ИЗВЕЩЕНИЕ ПО СБОРУ КОМЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Форма торгов:  Сбор коммерческих предложений.

Заказчик:  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно - ортопедическое предприятие».

Место нахождения: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Почтовый адрес:  655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Телефон: (8-390-31) 4-05-01.

Факс:  (8-390-31) 2-28-45.

Адрес электронной почты: www.khprop@reqion19.ru.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович.

Наименование выполняемых работ: Поставка товаров, материалов полуфабрикатов, комплектующих для производства протезно-ортопедических изделий, технических средств реабилитации, оборудования, а так же для продажи в ортопедическом салоне предприятия. в 2012 году.

Место поставки продукции:  Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Срок поставки продукции: второе полугодие 2012 года.

Начальная (максимальная) цена:

Начальная (максимальная) цена  145 500  рубля.

Количество: 20  штук.

Полуфабрикаты  для  изготовления  протезно-ортопедических  изделий  должны  соответствовать – ГОСТ Р 51191-98  «Узлы протезов  нижних  конечностей.  Общие  технические  требования.

Требования  к  техническим  и  функциональным  характеристикам.

| № п/п | Наименование изделий, модели (шифры) | Описание изделия (технические и функциональные характеристики) | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект полуфабрикатов 9638 | Комплект для изготовления функционально-косметического протеза после вычленения плеча. Сгибание в локтевом шарнире активное, наличие замка для фиксации предплечья. Гильзы предплечья и локтя изготовлены из пластмассы, механизм управления из стали. | 1 |
| 2 | Комплект полуфабрикатов 9656 | Комплект для изготовления функционально-косметического протеза плеча. Сгибание в локтевом шарнире активное, наличие замка для фиксации предплечья. Гильзы предплечья и локтя изготовлены из пластмассы, механизм управления из стали. | 1 |
| 3 | Комплект полуфабрикатов 9657 | Комплект для изготовления функционально-косметического протеза плеча на длинную культю. Сгибание в локтевом шарнире активное, наличие замка для фиксации предплечья. Гильзы предплечья и локтя изготовлены из пластмассы, механизм управления из стали. | 1 |
| 4 | Комплект полуфабрикатов 9643 | Комплект для изготовления косметического протеза плеча. Сгибание в локте и ротация плеча пассивные. фиксация угла сгибания в локтевом шарнире осуществляется механизмом с регулированным трением. | 1 |
| 5 | Комплект полуфабрикатов Н-341; Н-342 | Комплект для изготовления рабочих протезов предплечья с установленным приемником для закрепления насадок. Материал – сталь. | 2 |
| 6 | Комплект полуфабрикатов Н-420 | Комплект для изготовления рабочего протеза плеча. Фиксация угла сгибания предплечья с помощью механизма с регулируемым трением. Наличие приемника для закрепления насадок. Материал – сталь. | 1 |
| 7 | Комплект полуфабрикатов Н-421 | Комплект для изготовления рабочего протеза плеча. Фиксация угла сгибания предплечья с помощью механизма с регулируемым трением. Наличие приемника для закрепления насадок. Материал – сталь. | 1 |
| 8 | Кисть пластмассовая 9547; 9548; 9549; 9550; 9551; 9552 | Кисть функционально-косметическая для протезов предплечья с тяговым управлением раскрытия пальцев. Корпус, пальцы и фланец изготовлены из пластмассы, детали механизма из стали. | 6 |
| 9 | Кисть пластмассовая 9581; 9582; 9583; 9584; 9585; 9586 | Кисть функционально-косметическая для протезов плеча с тяговым управлением раскрытия пальцев. Корпус, пальцы и фланец изготовлены из пластмассы, детали механизма из стали. | 6 |

Требования к безопасности работ

Наличие регистрационного  удостоверения, декларации  соответствия.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Функциональный узел должен выполняют заданную функцию, и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка изделий  должна  надежно обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Предъявляемые  требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению должны - соответствовать  нормативным  документам ГОСТ 15150-69 раздел 10,  ГОСТ Р 50267.0-93 и ГОСТ 51632-2000.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполняемых   работ

Минимальный гарантийный срок на комплектующие  узлы  и  полуфабрикаты  устанавливается  согласно  требованиям  ГОСТов  и  ТУ  на  данные  изделия.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязуется производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Место, срок подачи заявок:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Заявки принимаются с момента опубликования настоящего извещения по   15 июня 2012 года, 17 часов 00 минут (местного времени).

Дата окончания срока рассмотрения заявок:

18 июня 2012года.

Срок и условия оплаты:

Расчет производится на основании счета,  счет - фактуры и накладной Исполнителя. Оплата производится по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских  дней  или по согласованию сторон  с даты получения документов на оплату от Исполнителя.

Срок подписания договора:

Договор должен быть подписан победителем проведения сбора коммерческих предложений после подписания протокола в течении 10 дней.

По всем вопросам обращаться:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович.( 8-390-31) 4-05-01

Директор                                                                   Г.Г.Ковалев