ИЗВЕЩЕНИЕ ПО СБОРУ КОМЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Форма торгов:  Сбор коммерческих предложений.

Заказчик:  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно - ортопедическое предприятие».

Место нахождения: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Почтовый адрес:  655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Телефон: (8-390-31) 4-05-01.

Факс:  (8-390-31) 2-28-45.

Адрес электронной почты: www.khprop@reqion19.ru.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович.

Наименование выполняемых работ: Поставка товаров, материалов полуфабрикатов, комплектующих для производства протезно-ортопедических изделий, технических средств реабилитации, оборудования, а так же для продажи в ортопедическом салоне предприятия. в 2012 году.

Место поставки продукции:  Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Срок поставки продукции: второе полугодие 2012 года.

Начальная (максимальная) цена:

Начальная (максимальная) цена  364 000 рублей.

Материалы  должны  соответствовать требованиям нормативных документов; – ГОСТов  и Технических  условий на данные изделия.

Требования  к  техническим  и  функциональным  характеристикам.

| № п/п | Описание изделия (технические и функциональные характеристики) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смола «Орто-Акрил» - 4.6 кг. | банка | 30 |
| 2 | Порошок-отвердитель – 0,150 г. | пакет | 30 |
| 3 | Пленка ПВС 100 см. | метр | 250 |
| 4 | Густотертая краска (телесного цвета) | кг. | 4 |
| 5 | Заготовка трикотажная эластик ширина 60 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм 200 мм, 250 мм, 300 мм. | кг. | 40 |
| 6 | Стекловолокнистый рукав СВМ – 12,7 мм. | метр | 70 |
| 7 | Стекловолокнистый рукав СВМ – 17,7 мм. | метр | 40 |
| 8 | Углеткань (ширина 1270 мм) | м.кв. | 15 |
| 9 | Бинт гипсовый 15х3 | штук | 600 |
| 10 | Гипс медицинский | кг. | 750 |
| 11 | Полиэтилен ВД 1000х1400х3 мм. | лист | 6 |
| 12 | Полиэтилен ВД 1000х1400х4 мм. | лист | 16 |
| 13 | Отофом ТР 2000х1000х4 | м.кв. | 25 |

Требования к безопасности работ

Наличие санитарно - эпидемиологических заключений.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка материалов  должна  надежно обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Предъявляемые  требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению должны - соответствовать  нормативным  документам ГОСТ 15150-69 раздел 10,  ГОСТ Р 50267.0-93 и ГОСТ 51632-2000.

Место, срок подачи заявок:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Заявки принимаются с момента опубликования настоящего извещения по   15 июня 2012 года, 17 часов 00 минут (местного времени).

Дата окончания срока рассмотрения заявок:

18 июня 2012года.

Срок и условия оплаты:

Расчет производится на основании счета,  счет - фактуры и накладной Исполнителя. Оплата производится по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских  дней  или по согласованию сторон  с даты получения документов на оплату от Исполнителя.

Срок подписания договора:

Договор должен быть подписан победителем проведения сбора коммерческих предложений после подписания протокола в течении 10 дней.

По всем вопросам обращаться:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович.( 8-390-31) 4-05-01

Директор                                                                   Г.Г.Ковалев