ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок

Заказчик:  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно - ортопедическое предприятие».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Почтовый адрес:  655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Телефон: (8-390-31) 4-05-01.

Факс:  (8-390-31) 2-28-45.

Адрес электронной почты: www.khprop@reqion19.ru.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович.

Наименование выполняемых работ: Поставка шин и комплектующих узлов для  изготовления протезно-ортопедических изделий в 2012 году.

Место поставки продукции:  Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Срок поставки продукции: второе полугодие 2012 года.

Начальная (максимальная) цена:

Начальная (максимальная) цена  498 540  рублей.

Полуфабрикаты  для  изготовления  протезно-ортопедических  изделий  должны  соответствовать – ГОСТ Р 51191-98  «Узлы протезов  нижних  конечностей.  Общие  технические  требования.

Требования  к  техническим  и  функциональным  характеристикам:

| № п/п | Наименование изделия, модель (шифр) | Описание изделия (технические и функциональные характеристики) | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шины 010У | Шины коленные без замка, стальные, кованые с шарниром на шариковых подшипниках, с улучшенной отделкой. | 18 к-т |
| 2 | Шины 005 | Шины коленные с замком, стальные, кованые с шарниром на шариковых подшипниках. | 2 к-т |
| 3 | Шины 0766 | Шины коленные с замком, стальные, кованые с шарниром на шариковых подшипниках. | 6 к-т |
| 4 | Шины 0716 | Шины голеностопные, стальные. Нижняя шины – лапка выполнена в виде развилки. | 4 к-т |
| 5 | Шины А056 | Шина стальная для ортопедической обуви и аппаратов. Шина и лапка соединяются между собой шарниром. | 6 к-т |
| 6 | Полукольцо 121 | Полукольцо штампованное выполненное из коррозионно-стойкой стали. | 20 шт. |
| 7 | Полукольцо 124 | Фигурное полукольцо, штампованное выполненное из коррозионно-стойкой стали. | 20 шт. |
| 8 | Полукольцо 126А-02 | Дугообразное желобленное полукольцо штампованное, выполненное из коррозионностойкой стали | 40 шт. |
| 9 | Полукольцо 127А-02 | Дугообразное желобленное полукольцо штампованное, выполненное из коррозионно-стойкой стали | 40 шт. |
| 10 | Полукольцо 130А | Фигурное полукольцо, штампованное выполненное из коррозионностойкой стали. | 10 шт. |
| 11 | Стельки 1141-1144 | Стелька, штампованная для ортопедических аппаратов, выполнена из коррозионно-стойкой стали. | 14 шт. |
| 12 | Узел юстировочный 23П | Узел крепления для протеза голени с возможностью проведения юстировки. Материал – алюминиевый сплав. | 6 шт. |
| 13 | Узел коленный б/замковый б/чашки (аналог 16М) | Узел коленный одноосный. Адаптер типа «Пирамидка» Материал – алюминиевый сплав. | 5 шт. |
| 14 | Узел коленный замковый б/чашки (аналог 16Ф) | Узел коленный одноосный, с фиксацией в разогнутом положении при помощи замка. Адаптер типа «Пирамидка». Материал – алюминиевый сплав. | 5 шт. |
| 15 | Щиколотка для стопы ППУ с трубкой | Щиколотка с голеностопным шарниром на пластмассовых подшипниках для протезов нижних конечностей трубчатой конструкции. Материал – алюминиевый сплав. | 10 шт. |
| 16 | Щиколотка для стопы ППУ с пирамидкой | Щиколотка с голеностопным шарниром на пластмассовых подшипниках, адаптер типы «пирамидка. Материал – алюминиевый сплав. | 90 шт. |
| 17 | Щиколотка 1205АМ | Щиколотка с голеностопным шарниром на пластмассовых подшипниках для шинно-кожаных протезов нижних конечностей. Материал – алюминиевый сплав. | 10 шт. |
| 18 | Хомут 5223 | Хомут для фиксации модулей трубчатой конструкции на щиколотке. Материал – алюминиевый сплав. | 20 шт. |
| 19 | Заклепка 1057 | Заклепка медная d – 3 мм. | 5 кг. |

Требования к безопасности работ

Наличие: - регистрационного  удостоверения

- декларации  соответствия

Требования к техническим и функциональным характеристикам

- функциональный узел должен выполняют заданную функцию, и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка изделий  должна  надежно обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Предъявляемые  требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению должны - соответствовать  нормативным  документам ГОСТ 15150-69 раздел 10,  ГОСТ Р 50267.0-93 и ГОСТ 51632-2000.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполняемых   работ

Минимальный гарантийный срок на комплектующие  узлы  и  полуфабрикаты  устанавливается  согласно  требованиям  ГОСТов  и  ТУ  на  данные  изделия.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязуется производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Место, срок подачи котировочной заявки:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Котировочные  заявки принимаются с 09 июля 2012 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местного времени) 16 июля 2012г.

Котировочные заявки принимаются по факсу, по электронной почте и Почтой России.

Срок и условия оплаты:

Расчет производится на основании счета ,  счет-фактуры и товарной накладной Исполнителя. Оплата производится по безналичному расчету в течении 30 (тридцати) банковских  дней  с даты получения документов на оплату от Исполнителя или по согласованию сторон.

Срок подписания договора:

Договор должен быть подписан победителем проведения котировочной заявки после подписания протокола в течении 10 дней.

По всем вопросам обращаться:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович.( 8-390-31) 4-05-01

Директор                                                                   Г.Г.Ковалев