Извещение

о проведении  запроса  котировок

Форма торгов:  Запрос  котировок

Заказчик:  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия

«Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Место нахождения: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Почтовый адрес:  655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Телефон: (8-390-31) 4-05-01.

Факс:  (8-390-31) 2-28-45.

Адрес электронной почты: www.khprop@reqion19.ru.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович.

Наименование выполняемых работ: Поставка  бюстгальтеров  для  крепления  экзопротезов молочной  железы  в 2012 году.

Место поставки продукции:  Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Срок поставки продукции: До  31.12.2012 года.

Начальная (максимальная) цена:  - 137 000 (Сто тридцать семь тысяч рублей -00 копеек)

Количество: - 350 штук.

Требования  к  техническим  и  функциональным  характеристикам.

| № п/п | Наименование изделий, модели (шифры) | Описание изделия (технические и функциональные характеристики) | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюстгальтер ЛФ 21Бк | Бюстгальтер эластичный для крепления экзопротеза молочной железы, Чашки из кружевного полотна на подкладке, бретель эластичная, с регулятором длины, застежка сзади на 2 крючка. Клапаны из х/б ткани втачаны в чашки. | 150 |
| 2 | Бюстгальтер ЛФ 25Б | Бюстгальтер эластичный для крепления экзопротеза молочной железы, Чашки из кружевного полотна на подкладке, бретель эластичная, с регулятором длины, застежка сзади на 3 крючка. | 200 |

Бюстгальтеры  для  крепления  экзопротезов  молочной  железы  должны  отвечать  требованиям      ТУ  9396-003-03151283-2004

Требования к безопасности работ

Наличие регистрационного  удостоверения, декларации  соответствия.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка изделий  должна  надежно обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Предъявляемые  требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению должны - соответствовать  нормативным  документам ГОСТ 15150-69 раздел 10,

и ГОСТ 51632-2000.

Требования к сроку предоставления гарантий выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня получения изделий и его продолжительность должна соответствовать требованиям ГОСТа или ТУ 9396-003-03151283-2004 и др.

Место, срок подачи заявок:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Заявки принимаются с момента опубликования настоящего извещения по   30 октября 2012 года, 13 часов 00 минут (время московское).

Дата и время рассмотрения котировочных заявок – 01 ноября 2012 года  в 10-00 (время московское)

Срок и условия оплаты:

Расчет производится на основании счета,  счет - фактуры и накладной Исполнителя. Оплата производится по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских  дней  или по согласованию сторон  со дня  получения документов на оплату от Исполнителя.

Срок подписания договора:

Договор должен быть подписан победителем запроса  котировки после подписания протокола в течение 10 дней.

По всем вопросам обращаться:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович  (390-31) 4-05-01

Директор                                                                   Г.Г.Ковалев