Извещение

о проведении  запроса  котировок

Форма торгов:  Запрос  котировок

Заказчик:  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия

«Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Место нахождения: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Почтовый адрес:  655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Телефон: (8-390-31) 4-05-01.

Факс:  (8-390-31) 2-28-45.

Адрес электронной почты: www.khprop@reqion19.ru.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович.

Наименование выполняемых работ: Поставка  комплектующих узлов  и  деталей  протезно-ортопедических  изделий.

Место поставки продукции:  Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Срок поставки продукции: До  31.12.2012 года.

Начальная (максимальная) цена:  - 494 000 (Четыреста девяносто  четыре тысяча рублей -00 копеек)

Требования  к  техническим  и  функциональным  характеристикам.

| № п/п | Наименование изделий, шифры | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шины 010У | Шины коленные без замка, стальные, кованые с шарниром на шариковых подшипниках, с улучшенной отделкой. | к-т. | 10 |
| 2 | Шины А008 | Шины коленные без замка, стальные, кованые с шарниром на шариковых подшипниках. | к-т. | 2 |
| 3 | Шины 005 | Шины коленные с замком, стальные, кованые с шарниром на шариковых подшипниках. | к-т. | 2 |
| 4 | Шины 007 | Шины безшарнирные для ортопедических аппаратов. | к-т. | 2 |
| 5 | Шины 0766 | Шины коленные с замком, стальные, кованые с шарниром на шариковых подшипниках. | к-т. | 10 |
| 6 | Шины 0716 | Шины голеностопные, стальные. Нижняя шины – лапка выполнена в виде развилки. | к-т. | 6 |
| 7 | Шины А056 | Шина стальная для ортопедической обуви и аппаратов. Шина и лапка соединяются между собой шарниром. | к-т. | 10 |
| 8 | Шины 0764 | Шины коленные с замком, стальные, кованые с шарниром на шариковых подшипниках. | к-т. | 4 |
| 9 | Стельки 1141-1144 | Стелька штампованная для ортопедических аппаратов, выполнена из коррозионностойкой стали. | шт. | 10 |
| 10 | Узел 23- | Узел крепления для протеза голени с возможностью проведения юстировки. Материал – алюминиевый сплав. | шт. | 10 |
| 11 | Коленный узел б/замковый 40мм б/чашки (у) | Узел коленный одноосный. Адаптер типа «Пирамидка» Материал – алюминиевый сплав. | шт. | 5 |
| 12 | Коленный узел замковый 40мм б/чашки (у) | Узел коленный одноосный, с фиксацией в разогнутом положении при помощи замка. Адаптер типа «Пирамидка». Материал – алюминиевый сплав. | шт. | 5 |
| 13 | Щиколотка для стопы ППУ с трубой 94мм. | Щиколотка с голеностопным шарниром на пластмассовых подшипниках для протезов нижних конечностей трубчатой конструкции. Материал – алюминиевый сплав. | шт. | 10 |
| 14 | Щиколотка для стопы ППУ с пирамидкой 94 мм. | Щиколотка с голеностопным шарниром на пластмассовых подшипниках, адаптер типы «пирамидка. Материал – алюминиевый сплав. | шт. | 50 |
| 15 | Щиколотка 1205АМ | Щиколотка с голеностопным шарниром на пластмассовых подшипниках для шинно-кожаных протезов нижних конечностей. Материал – алюминиевый сплав. | шт. | 10 |
| 16 | Хомут 5223 | Хомут для фиксации модулей трубчатой конструкции на щиколотке. Материал – алюминиевый сплав. | шт. | 20 |
| 17 | Винт 321 | Винт стальной, точеный для крепления вертлуга. | шт. | 50 |
| 18 | Ось 5033 | Ось для крепления кожаного вертлуга. Материал – сталь. | шт. | 50 |
| 19 | Фланец 251 | Фланец-ось стальной штамповааный. | шт. | 100 |
| 20 | Винт 5526-04 | Винт стальной, точеный для крепления вертлуга. | шт. | 100 |
| 21 | Насадки к рабочим протезам верхних конечностей на сумму 30000 руб. | Насадки к рабочим протезам верхних конечностей для самообслуживания. Выполнены из конструкционной стали с декоративным покрытием, для крепления имеют цилиндрический хвостовик диаметром 10 мм. | шт. | по заявке |

Требования  к безопасности  работ

Наличие  деклараций  соответствия

Требование  к  условиям  поставки

- Поставка  Товара  осуществляется  по  заявкам  от  Покупателя в течение 30 календарных дней после получения  Заявки.

- Доставка  осуществляется до  железнодорожной станции,  либо склада  транспортной  компании  г. Абакана  или  до  места   назначения – г. Черногорск, ул. Чайковского 15В.

Место, срок подачи заявок:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Заявки принимаются с момента опубликования настоящего извещения по   29 ноября 2012 года, 17 часов 00 минут (время местное).

Дата и время рассмотрения котировочных заявок – 30 ноября 2012 года  в 09-00 (время местное)

Срок подписания договора:

Договор должен быть подписан победителем запроса  котировки после подписания протокола в течение 10 дней.

Срок и условия оплаты:

Расчет производится на основании счета,  счет - фактуры и накладной Исполнителя. Оплата производится по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских  дней  или по согласованию сторон  со дня  получения документов на оплату от Исполнителя.

По всем вопросам обращаться:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Контактное лицо: Башуров Валерий Михайлович  (390-31) 4-05-01

Директор                                                                   Г.Г.Ковалев