Извещение

о проведении  запроса  котировок

Форма торгов:  Запрос  котировок

Заказчик:  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия

«Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Место нахождения: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Почтовый адрес:  655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Телефон: (8-390-31) 4-05-01.

Факс:  (8-390-31) 2-28-45.

Адрес электронной почты: E-mail:    khprop.mw@ yandex.ru

Контактное лицо: Мальцев Владимир  Леонидович

Наименование выполняемых работ: Поставка  в 2013 г. технических  средств  реабилитации

Место поставки продукции:  Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Срок поставки продукции: До  30.05.2013 года.

Начальная (максимальная) цена:  - 76 000,00 руб.  (Семьдесят шесть  тысяч) рублей – 00 копеек

Количество: - 48 шт.

Требования  к  техническим  и  функциональным  характеристикам.

| № п/п | Наименование изделий, модели (шифры) | Описание изделия (технические и функциональные характеристики) | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ходунки на 4-х колесиках для детей больных ДЦП - НМП-КА 1200 | Ходунки на 4-х колесах для детей больных ДЦП. Корпус ходунков изготовлен из алюминиевого сплава с цветным анодированным напылением. Передние колеса диаметром 12,7 см. Стабилизатор спины с фиксирующими ремнями. Регулировка по высоте 38-48 см. | 6 |
|  | - Ходунки на 4-х колесиках для детей больных ДЦП - НМП-КА 2200 | Ходунки на 4-х колесах для детей больных ДЦП. Корпус ходунков изготовлен из алюминиевого сплава с цветным анодированным напылением. Передние колеса диаметром 12,7 см. Стабилизатор спины с фиксирующими ремнями. Регулировка по высоте 50-63 см. | 4 |
|  | Костыли с подлокотником LK 3030 | Костыли с подлокотной опорой "КАНАДКИ" с закрытой виниловой манжетой, регулируются по высоте от 98 до 126 см, имеют 2 ступени регулировки высоты с шагом 25мм, светоотражатель. | 10 |
|  | Трость опорная телескопическая с УПС «штырь» ТР1 (01) | Трость опорная регулируемая по высоте (телескопическая) из алюминиевых сплавов с деревянной ручкой и декоративной отделкой, с УПС внутреннего типа – выдвижной штырь, высота регулируется от 750 до 950 мм | 10 |
|  | Трость складная с УПС (деревянная ручка) ТР1 | Трость телескопическая складная в футляре с УПС внутреннего типа – выдвижной штырь с деревянной ручкой, высота регулируется от 830 до 950 мм | 10 |
|  | Трость тактильная LK 319 | Трость тактильная (ощупывающая для слепых) 4-х секционная, длина - 120 см. Изготовлена из алюминиевого сплава. Имеет широкую светоотражающую полосу на нижней секции (импорт) | 5 |
|  | Кресло-коляска LK 6010-41AQ | Стальная конструкция, полимерное покрытие, откидные подлокотники с фиксаторами, подвижные подножки, быстросъемные колеса, 2 стояночных тормоза, ширина сидения – 41 см | 1 |
|  | Кресло-коляска LK 6021-41 | Коляска с ручным велоприводом. Алюминиевая конструкция, фиксированные подлокотники и подножки, пневматические задние колеса, ширина сидения – 41 см | 1 |
|  | Кресло-коляска FS 980 LA-35 | Алюминиевая конструкция, откидные подлокотники, фиксированные подножки, задние колеса – пневматические, передние – литые, складная спинка. | 1 |