Извещение

о проведении  запроса  котировок

Форма торгов:  Запрос  котировок

Заказчик:  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия

«Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Место нахождения: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Почтовый адрес:  655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Телефон: (8-390-31) 4-05-01.

Факс:  (8-390-31) 2-28-45.

Адрес электронной почты: E-mail:    khprop@region19.ru

Контактное лицо: Мальцев  Владимир  Леонидович, тел. (8-390-31) 2-28-45 доб. 29

E-mail:    khprop.mw@ yandex.ru

Наименование выполняемых работ: Поставка  в  2014 году  комплектующих узлов и деталей для высоко-функциональных  протезов нижних конечностей.

.

.Место поставки продукции:  Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Срок поставки продукции: До  30.12.2014 года.

Начальная (максимальная) цена:  - 499 760,00 руб.  (Четыреста девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей – 00 копеек

Количество: - 19 шт.

Спецификация  изделий

| № п/п | Наименование и маркировка запрашиваемого товара (или его аналога) | Описание изделия | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3R95 КОЛЕННЫЙ ШАРНИР | Моноцентрический коленный шарнир, выполнен из легкого сплава. Гидравлическое управление фазой переноса. Стабилизация шарнира в фазе опоры осуществляется благодаря возвратному смещению оси. Вес узла 350 г. | 1 |
| 2 | 3R80 МОДУЛЬНЫЙ КОЛЕННЫЙ ШАРНИР | Моноцентрический коленный шарнир с ротационной гидравликой. Гидравлическое управление фазой переноса подстраивающееся под скорость ходьбы. Вес узла – 1100 г. | 1 |
| 3 | СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ "KISS" (с 4-мя отверстиями) 4R160=2 | Замковое устройство для крепления силиконового чехла. | 1 |
| 4 | 6Y60 ТЕХНОГЕЛЬ ЛАЙНЕР ОТТО БОКК | Силикон-лайнер с дистальным креплением в гильзе приемника протеза. Выполнен из силикона с тканевым усилением чехла. | 7 |
| 5 | 6Y80 ЛАЙНЕР НА БЕДРО | Силикон-лайнер с дистальным креплением в гильзе приемника протеза. Выполнен из силикона, имеет специальную структуру тканевого покрытия ограничивающую растяжку в длину. | 4 |
| 6 | 21B37 БЕДРЕННЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ БАНДАЖ | Бандаж для крепления протеза бедра. Крепление на инвалиде за счет бедренного ремня с липкой лентой типа «Велькро». | 4 |
| 7 | 1D35 СТОПА ДИНАМИК MOTION | Функциональная стопа с вмонтированным алюминиевым адаптером для пациентов 2-3 уровня активности. | 1 |
|  | ИТОГО | 19 |

Требования к качеству выполнения работ.

Наличие регистрационных  удостоверений  и  деклараций  соответствия.

Условия  поставки:

- Доставка  товара осуществляется до склада  транспортной  компании  г. Абакана  или  до  места   назначения – г. Черногорск, ул. Чайковского 15В.

- Расходы по отправке товара несет  Поставщик

Место, срок подачи заявок:

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Заявки принимаются с момента опубликования настоящего извещения по   11 августа 2014 года, 16 часов 00 минут (время местное).

Дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения котировочных заявок

12 августа 2014 года  в 09-00 (время местное)

Критерии определения  победителя:

Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара.

Срок подписания договора

Договор должен быть подписан победителем запроса  котировок не ранее чем через семь дней от даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней от даты подписания указанного протокола.

Срок и условия оплаты:

Расчет производится на основании счета,  счет - фактуры и накладной Исполнителя. Оплата производится по безналичному расчету в течение 60 (шестидесяти) банковских  дней со дня  получения Товара и документов на оплату от Поставщика.

Директор                                                                                         Г.Г. Ковалев