Извещение

о проведении  запроса  котировок

Форма торгов:  Запрос  котировок

Заказчик:  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия

«Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Место нахождения: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Почтовый адрес:  655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Телефон: (8-390-31) 4-05-01.

Факс:  (8-390-31) 2-28-45.

Адрес электронной почты: E-mail:    khprop@region19.ru

Контактное лицо: Мальцев  Владимир  Леонидович, тел. (8-390-31) 2-28-45 доб. 29

E-mail:    khprop.mw@ yandex.ru

Наименование выполняемых работ: Поставка  в  2014 году  комплектующих узлов для модульных  протезов  нижних конечностей.

.

.Место поставки продукции:  Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Срок поставки продукции: До  30.12.2014 года.

Начальная (максимальная) цена:  - 499 000,00 руб.  (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей – 00 копеек

Количество: - 208 шт.

Спецификация  изделий

| № п/п | Наименование и маркировка запрашиваемого товара (или его аналога) | Описание изделия | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль коленный замковый МК-008 | Одноосный замковый коленный шарнир Адаптер типа «Пирамидка». (алюминий, сталь). | 4 |
| 2 | Модуль коленный четырехосный МК-010 | Четырехосный коленный шарнир с регулируемым голенооткидным устройством. Адаптер типа «Пирамидка». (алюминий, титан, сталь). | 15 |
| 3 | Модуль РСУ-008 | Модуль регулировочно-соединительного устройства трехлепестковый с гильзовым адаптером для присоединения с «пирамидкой» и возможностью ротации на 360о (сталь, алюминий). | 4 |
| 4 | Модуль РСУ-009 | Модуль регулировочно-соединительного устройства с гильзовым адаптером для присоединения с «пирамидкой» и возможностью ротации на 360о Поставляется с закладным дисковым гильзовым адаптером (сталь, алюминий). | 30 |
| 5 | Модуль РСУ-009/2 | Модуль регулировочно-соединительного устройства для соединения приемной гильзы с адаптером типа "пирамидка", с возможностью ротации на 360 градусов. Поставляется с закладным дисковым гильзовым адаптером (сталь, алюминий). | 40 |
| 6 | Модуль РСУ-010 | Модуль регулировочно-соединительного устройства гильзовый трехлепестковый с «пирамидкой» с возможностью ротации на 3600 (сталь, алюминий). | 5 |
| 7 | Втулка В-01 | Втулка юстировочная для соединения с узлами оснащёнными "пирамидкой" (алюминий сталь). | 70 |