Содержание документации

по  сбору  коммерческих  предложений

| Наименование раздела | Страница |
| --- | --- |
| 1. Общее положение | 3 |
| 2. Определение основных понятий | 3 |
| 3. Требования к участникам | 4 |
| 4. Условия допуска к участию в открытом конкурсе | 4 |
| 5. Основные условия договора | 5 |
| 6. Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом конкурсе и требования к ним. | 5 |
| 7. Возможность подачи заявки на отдельный лот (несколько отдельных лотов) | 6 |
| 8. Язык заявки на участие в открытом конкурсе | 6 |
| 9. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе | 6 |
| 10. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе | 6 |
| 11. Финансовое предложение заявки на участие открытом конкурсе | 6 |
| 12. Порядок разъяснения положений документации | 7 |
| 13. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе | 7 |
| 14. Порядок вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе | 8 |
| 15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе | 8 |
| 16. Определение победителя в открытом конкурсе | 9 |
| 17. Подписание договора | 10 |
| 18. Информационная карта | 11 |
| 19. Техническое задание по конкурсу | 13 |
| Приложение № 1 Заявка на участие в открытом конкурсе | 15 |
| Приложение № 2 Анкета участника | 16 |
| Приложение № 3 Форма финансового предложения | 17 |
| Приложение № 4 Форма технического предложения | 18 |
| Приложение № 5 Проект Договора | 19 |
| Приложение к договору - Спецификация изделий и цен, закрепленных Договором по результатам запроса предложений | 22 |

1 Общие положения

- Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, к документации о закупках и к участникам закупки предъявляются единые требования.

- Затраты Участника по подготовке заявки на участие в отборе поставщиков, проведение переговоров, включая посещение Заказчика, не подлежат оплате Заказчиком.

2 Определение основных понятий

Поставщик – лицо, предлагающее или поставляющее продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику.

Участник процедуры закупки – поставщик, письменно выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки или ее разъяснения, подача заявки на участие в закупке.

Закупки – процедура выбора поставщика с целью заключения с ним договора. Закупки могут быть открытыми и закрытыми.

Документация закупки – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а так же об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки. Для процедур закупок, проводимых в электронном виде: комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации закупки.

Одноименная продукция – аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями, не влияющими на их качество и основные потребительские свойства, являются однородными по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.

## Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, формируемый уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в который включены сведения об участниках размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов.

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт);

3 Требования к Участникам

3.1. Участником открытого конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющие право в соответствии с Российским законодательством быть соответствующей стороной договора, заключаемого в результате проведения отбора.

При размещении заказов к товарам, происходящим из иностранного государства или групп иностранных государств, применяется национальный режим, предусматривающий, что такие товары допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров на равных условиях с товарами российского происхождения, если иное не установлено международным договором Российской Федерации и иными федеральными законами.

3.2. Для участия в открытом конкурсе  Участник должен удовлетворять следующим требованиям:

1) соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, работ, услуг являющихся предметом Конкурса:

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя);

- иметь соответствующие сертификаты или декларации качества на все виды поставляемых товаров, работ и услуг;

2) не должна проводиться процедура ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или в отношении Участника  - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

3)  деятельность Участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом  конкурсе;

4) отсутствие  Участника  в  реестре  недобросовестных  поставщиков;

5) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, Участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в отборе не принято.

3.3. Заказчик либо  комиссия  вправе в любой момент проверить соответствие Участников требованиям, указанным в пункте 3.2. настоящего Положения.

3. Условия допуска к участию в открытом конкурсе

4.1. Участник размещения заказа не допускается  комиссией к участию в конкурсе в случае:

- не предоставления определенных Документацией о закупках документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

4.2. В случае установления Заказчиком или комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником открытого конкурса требованиям настоящего Положения, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношения Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик или комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в открытом  конкурсе.

5. Основные условия договора

5.1. Предмет будущего договора:  поставка комплектующих для модульных протезов нижних конечностей.

5.2. Главное условие договора: фиксированные цены в течение периода действия договора, согласно финансовому предложению,  присланному вместе с анкетой участника, для участия в отборе поставщиков.

5.3. Поставка Товара (количество и номенклатура) осуществляется по заявкам Заказчика.

5.4. В случае если до окончания срока исполнения Договора, заказчиком не выбрано требуемое количество товара, после окончания срока действия Договора, Договор считается исполненным надлежащим образом обеими сторонами.

5.5. По согласованию сторон, заказчик имеет право изменять количество запрашиваемого Товара в спецификации, закрепленной Договором, в пределах суммы указанной в договоре.

5.6. Место исполнения договора:

Республика Хакасия г. Черногорск, ул. Чайковского    15 В.

6. Инструкция по подготовке заявок на участие в Открытом конкурсе  и  требования

к ним.

6.1. Заявка на участие в Открытом  конкурсе должна содержать:

1) Надлежащим образом оформленную и подписанную форму, указанную в Приложении № 1 к настоящему Положению;

2) Сведения об Участнике размещения заказа и документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса:

-  анкета Участника, заполненная в соответствии с Приложением № 2;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц);

-  выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- копии соответствующих сертификатов или деклараций качества и регистрационных

удостоверений на все виды поставляемых товаров, работ и услуг;

3) Предложения об условиях исполнения договора;

# 4) Финансовое  предложение.

5) Справка о квалификации участника торгов.

6) Справка о материально-техническом обеспечении участника торгов.

6.2. В случае возникновения вопросов по подготовке заявки на участие в Открытом  конкурсе, у Участников, получивших  документацию, они могут обратиться за разъяснениями к Заказчику в порядке и сроки, указанные в Статье 19, пункт 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг».

6.3. Оригинал заявки на участие в Открытом конкурсе не должен иметь межстрочных вставок или надписей поверх другого текста, за исключением исправлений, сделанных самим Участником в случае необходимости. Любые такие исправления должны быть заверены подписью представителя Участника, уполномоченного подписывать данную заявку. Заявка на участие в Открытом конкурсе представляется в двух экземплярах.

6.4. Представитель Участника, имеющий соответствующие полномочия, подписывает заявку на участие в Открытом конкурсе (включая все составляющие ее документы). Подпись представителя Участника заверяется печатью Участника, используемой для банковских документов.

7. Возможность подачи  заявки на отдельный лот

(несколько отдельных лотов)

7.1. Участник имеет  право подать только одну  заявку  на участие в Открытом конкурсе.

7.2. В случае если Участник подает более одной заявки  на участие в Открытом конкурсе, все заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов отбора.

8. Язык заявки на участие в открытом конкурсе.

8.1. 	Заявка на участие в Открытом конкурсе, а также вся документация, связанная с этой заявкой, должна быть предоставлена на русском языке.

8.2. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная Участником, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться точный перевод соответствующих разделов на русский язык. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературы и их переводом, преимущество будет иметь перевод.

9. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе.

9.1 Единичные расценки и цены указываются Участником Открытого конкурса исключительно в российских рублях. Цены на импортные товары также должны быть указаны в рублях, при этом могут быть сделаны ссылки на официальный курс соответствующей валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора.

9.2.  Выражение денежных сумм в других валютах без указания ссылки на официальный курс соответствующей валюты к рублю Российской Федерации считается существенным отклонением от требований  документации и ведет к отклонению заявки на участие в Открытом конкурсе.

10. Порядок подачи заявок на участие в открытом  конкурсе.

10.1.	Прием заявок на участие  в Открытом конкурсе производится по адресу Заказчика: 655152 Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск,

ул. Чайковского 15В, Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Хакасское протезно-ортопедическое предприятие"

10.2.	Прием заявок заканчивается в _____  согласно времени указанному в извещении.

10.3.  Заявки на участие в Открытом конкурсе, подготовленные Участниками, должны быть поданы Заказчику своевременно, с тем, чтобы они были получены до срока окончания их приема.

10.4. Все  заявки и изменения к ним, полученные после предписанного часа окончания их приема, либо запечатанные не в соответствии с настоящим положением, будут отклонены и возвращены Участникам.

10.5 Заявка на участие в Открытом конкурсе должна содержать сведения, установленные в извещении.

10.7. К   заявке  могут  быть  приложены  эскизы.

11. Финансовое предложение заявки на участие в открытом  конкурсе.

11.1. Участник должен подготовить и предоставить Финансовое предложение.

11.2. Финансовое  предложение  должно включать в себя:

а)  стоимость товара, работ и услуг,  включая стоимость всех налогов и сборов;

б) стоимость прочих услуг (расходы на перевозку, страхование товара и т.п.).

11.3. Цены, предлагаемые Участником, должны оставаться фиксированными в течение всего срока выполнения договора. При изменении цен Участник должен проинформировать в письменной форме, с указанием причины и составить дополнительное соглашение к договору.

12. Порядок разъяснения положений  документации.

12.1. При возникновении у  Участника вопросов по содержанию документации, он может обратиться в письменной форме, в том числе в форме электронного документа к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема заявок на участие в Открытом конкурсе

12.2. Заказчик обязан ответить на запрос Участника.

12.3. Ответ на запрос Участника должен быть подготовлен в письменной форме или форме электронного документа в течение двух дней со дня поступления указанного запроса.

12.4. В случае, когда полученный от Участника запрос и ответ на него, могут представлять интерес для других Участников, Заказчик может довести ответ до сведения всех Участников, которым была предоставлена документация, но без указания источника поступления запроса.

13. Опечатывание и маркировка

конвертов с заявками на участие в открытом  конкурсе.

13.1. Участник  должен предоставить 1 (один) экземпляр заявки на участие в конкурсе.

13.2. Заявка на участие в Открытом  конкурсе (включая все составляющие документы) запечатывается в один конверт.

13.3. Конверт должен быть маркирован следующим образом:

- наименование и адрес Заказчика;

- содержать название (предмет) конкурса и слова: «НЕ  ВСКРЫВАТЬ ДО ___________ г.  _________ по местному времени».

13.4. Участник может изменить, заменить или отозвать свою заявку на Открытом  конкурсе после ее подачи при условии, что Заказчик получит письменное уведомление об изменении, замене или отзыве заявки до истечения установленного срока предоставления заявок.

13.5. Уведомление Участника об изменении, замене или отзыве должно быть подготовлено, запечатано и помечено в соответствии с положениями п.п. 14.1. – 14.3. настоящей документации.

При этом на конверте такого уведомления должно быть дополнительно указано «изменение заявки на участие в Открытом  конкурсе», «замена заявки на участие в Открытом  конкурсе» или «отзыв заявки на Открытом  конкурсе» в случае, если это уведомление об изменении, замене или отзыве заявки, соответственно.

Уведомление об отзыве заявки на участие в Открытом  конкурсе может быть также направлено по факсу или телеграммой с последующим, надлежащим образом оформленным, почтовым отправлением, штемпель которого должен быть датирован днем не позже окончательного срока подачи заявок.

13.7. Не допускается внесение изменений в заявку на участие в Открытом  конкурсе после истечения срока их подачи.

13.8. В случае если обнаружатся какие-либо несоответствия между данными, указанными в Извещении о Открытом  конкурсе и данными, указанными в настоящей  документации, следует руководствоваться настоящим Положением.

14. Порядок вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе.

14.1. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, поданные Участниками до окончания срока подачи заявок, вскрываются единой конкурсной комиссией по адресу Заказчика.

14.2.	В первую очередь вскрываются конверты, имеющие маркировку «отзыв заявки на участие в Открытом  конкурсе». Конверты с заявками, которые были отозваны, не вскрываются и возвращаются представившим их Участникам.

14.3. Во вторую очередь вскрываются конверты, имеющие маркировку «замена заявки на участие в Открытом  конкурсе». Конверты с заявками, которые были заменены, не вскрываются и возвращаются представившим их Участникам.

14.4. В третью очередь вскрываются конверты, имеющие маркировку «изменение заявки на участие в Открытом  конкурсе». Конверты с заявками, которые были изменены, вскрываются и оглашаются в обычном порядке и рассматриваются с учетом внесенных изменений.

14.5. В последнюю очередь вскрываются все остальные конверты.

14.6. При вскрытии конвертов с заявками Открытом  конкурсе объявляется информация о наименовании и адресе каждого Участника, цене его заявки, наличии сведений и документов, необходимых в соответствии с требованиями настоящего Положения.

15. Критерии оценки заявок на участие в открытом  конкурсе.

15.1. Оценка заявок на участие в Открытом  конкурсе производится  Конкурсной  комиссией путем  сложения  оценок  по критериям;

1) - Оценка соответствия Участников требованиям, определяемым в разделе 3 «Требования к Участникам» настоящего Положения;

2) - Оценка предложений по исполнению договора:

- оценка финансового предложения

- транспортные  расходы

- сроки поставки товара, выполнения работ, услуг

- отсрочка  платежей

- квалификация участника процедуры (кадровые, технические ресурсы)

- качество технического предложения

Определение  Победителя  из  числа  участников  производится  путем  арифметического  сложения  коэффициентов  соответствующих  критерий.

Ra = Фп. + Т + Сп. + Оп. + Тп.

где  Ra – рейтинг  присуждаемый  Участнику  по  результатам  оценки  предложенных условий.

Для  оценки  данных критерий   устанавливаются  следующие  коэффициенты;

Фп – финансовое предложение. Лучшим  считается предложение  с минимальной  ценой  и получает  наивысший коэффициент       Фп = 75 балов

- каждое последующее предложение рассчитывается по формуле

Где – Цл. – лучшее ценовое предложение

- Цх. – ценовые  предложения  других  участников

- 75 – баллы участника лучшего ценового предложения

- Транспортные  расходы – критерий – Т

-  за  счет  Покупателя – 0 балов

-  за  счет  Продавца – 5 бала

- Сроки поставки – критерий – Сп.

- отгрузка в течение двадцати  и  более дней со дня получения заказа  – 0 балов

- отгрузка в течение четырнадцати дней  со дня получения заказа – 2 бала

- отгрузка в течение семи дней  со дня получения заказа – 3 бала

- Сроки  отсрочки  платежей – критерий  Оп.

- отсрочка  на  60 дней  - 3 бала

- отсрочка  на  90 дней  - 5 балов

- Соответствие техническим характеристикам в технических предложениях участников – Тп.

Тп.= Фх. + Масса + Мат.

Где;

- Фх. -  соответствие функциональных характеристик и геометрических параметров

предлагаемого изделия к заявленному – 4 бала

При несоответствии более чем на 10% - 0 балов

- Масса - соответствие веса предлагаемого изделия к заявленному          – 4 бала

При весе больше чем на 10%  - 0 балов

- Мат. - соответствие материала предлагаемого изделия к заявленному  – 4 бала

При несоответствии                - 0 балов

*Примечание: (предпочтение отдается титановым сплавам и углепластикам)

Подсчет балов проводится путем математического сложения по каждой позиции, затем определяется средний бал.

15.2. При оценке правильности оформления заявок на участие в Открытом  конкурсе комиссия изучает заявки на предмет их соответствия требованиям настоящего Положения, наличия ошибок в расчетах, всех подписей на документах.

Комиссия  может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности заявки, при условии, если это не повлияет на существо заявки в целом.

Если заявка на участие в Открытом  конкурсе не отвечает требованиям, определенным  настоящим Положением, то она отклоняется.

15.3. Оценка соответствия Участника предъявляемым требованиям осуществляется в соответствии с требованиями к Участникам, установленным в разделе 3 «Требования к Участникам».

В случае несоответствия Участника предъявленным требованиям либо в случае непредставления каких-либо документов, требуемых для подтверждения правомочности Участника,  комиссия обязана отклонить заявку данного Участника.

15.4. Во время рассмотрения заявок на участие Открытом  конкурсе,  комиссия может, по своему усмотрению, попросить Участника, представившего данную заявку, дать разъяснения по поводу его заявки, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути заявки.

16. Определение победителя открытого  конкурса.

16.1. Подведение итогов и выбор победителя производится  комиссией после изучения, оценки и сопоставления, представленных заявок на участие в Открытом  конкурсе.

16.2.  Оценка  заявок будет осуществляться в  целом по всем  позициям.

16.3. Победителем конкурса признается Участник, в заявке которого предложены наилучшие условия  исполнения  Договора  и заявке которого присвоен первый номер.

16.4. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую заявку, а также прекратить процедуру конкурса в любое время до заключения Договора.

17. Подписание договора

18.1. После определения победителя в Открытом  конкурсе Заказчик направляет Участнику, чья заявка признана победителем (далее – победитель открытого конкурса), проект договора.

18.2. Договор  заключается  с Участником  признанным  победителем данного конкурса.

18.3. Договор  составляется  на  условиях  и  по ценам на изделия, работы и услуги  предложенных  Победителем.

18.4. Заключение договора осуществляется после согласования Заказчиком крупной сделки в установленном Законодательством порядке.

18.5. Договор должен быть подписан победителем Открытого конкурса не ранее чем через десять дней от даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в Открытом  конкурсе и не позднее чем через двадцать дней от даты подписания указанного протокола.

Приложения:

Приложение № 1  -    Форма заявки на участие в открытом конкурсе.

Приложение № 2  -    Анкета Участника

Приложение № 3  -    Форма финансового предложения

Приложение № 4  -    Форма технического предложения

Приложение № 5  -    Проект  Договора

II. Информационная карта конкурсных заявок

| № п/п | Положения информационной карты |
| --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика: Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в. Почтовый адрес: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в. Телефон: (8-390-31) 4-05-01. Факс: (8-390-31) 2-28-45. Адрес электронной почты: www.khprop@reqion19.ru. Контактное лицо: Судьин Игорь Борисович – заместитель директора Мальцев Владимир Леонидович – начальник производства |
| 2 | Источник финансирования заказа: Средства предприятия (из чистой прибыли) |
| 3 | Предмет открытого конкурса: право заключения договора на поставку в 2015 году комплектующих узлов для модульных протезов нижних конечностей. Предмет договора: Поставка в 2015 году комплектующих узлов для модульных протезов нижних конечностей. Количество: 615 шт. Требования к предмету открытого конкурса (наименование, характеристики и количество поставляемого товара, работ, услуг) указаны в Техническом задании к информационной карте. |
| 4 | Место исполнения Договора: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в. |
| 5 | Сроки и периоды исполнения Договора: По заявкам от покупателя в сроки предложенные Продавцом. Срок действия договора – до 31.12.2015 г. |
| 6 | Начальная (максимальная цена): - 1 740 000,00 руб. (Один миллион семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек |
| 7 | Порядок формирования цены Договора: в цену Договора входят все расходы по исполнению договора, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы, стоимость документов, подтверждающих качество материалов. |
| 8 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками: Все суммы денежных средств должны быть указаны в российских рублях. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта: Применение официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта, настоящей документацией не предусмотрено. Форма, сроки и порядок оплаты Товара: Оплата по настоящему договору производится по безналичному расчету с текущего счета Заказчика на расчетный счет организации – Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с предложениями Участника признанного победителем конкурса– передачи на основании счета и надлежащим образом оформленных финансовых документов и документов подтверждающих исполнение Договора. |
| 9 | Язык заявки – русский. |
| 10 | Участники открытого конкурса должны отвечать требованиям, установленным в настоящей документации об открытом конкурсе. |
| 11 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 01.03.2015 года в 09 часов 00 минут по местному времени |
|  | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 02.03.2015 года в 09 часов 00 минут по местному времени. |
|  | Дата рассмотрения заявок: 03.03.2015 года в 09 часов по местному временю |
|  | Дата подведения итогов открытого конкурса: 05.03.2014 года в 09 часов 00 минут по местному времени. |
| 12 | Обеспечение исполнения Договора – не требуется |

Техническое задание открытого конкурса

Предмет  договора: Поставка  в  2015 году комплектующих узлов для модульных протезов нижних конечностей.

Место  поставки  Товара:  Российская Федерация, Республика  Хакасия,

г. Черногорск, ул. Чайковского, д. 15В

Срок  исполнения  Договора:    до 31.12.2015 г.

Условия  поставки  Товара – Поставка  должна  осуществлять  по  заявкам от Заказчика  в

в  сроки  утвержденные  Договором.

Начальная (максимальная) цена:  - 1 740 000,00 руб. (Один миллион семьсот сорок тысяч)  рублей  00 копеек

Количество  Товара – 615 шт.  Поставляется по заявкам от Заказчика.

Спецификация  запрашиваемого  Товара

| № п/п | Наименование и маркировка запрашиваемых изделий (или аналога) | Технические характеристики описание изделий | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль колена МК-008 | Одноосный замковый коленный шарнир Адаптер типа «Пирамидка». Материал – алюминий, (титановый сплав). Максимальный угол сгибания – 130о Вес - 270 гр. | 30 |
|  | Модуль колена МК-010 | Четырехосный полицентрический коленный шарнир с геометрическим замком и регулируемым голенооткидным устройством. Адаптер типа «Пирамидка». (Материал – алюминий, (титановый сплав). Максимальный угол сгибания – 130о Вес - 460 гр. | 46 |
|  | Модуль колена МК-016 | Одноосный пневмомеханический шарнир с автоматическим торможением в фазе опоры, раздельной регулировкой в фазе переноса (сгибания разгибания), средней адаптивностью к изменению скорости шага. Материал несущей конструкции выполнен композиционных материалов. Максимальный угол сгибания – 120о Вес - 960 гр. | 2 |
|  | Модуль колена МК-020 | Коленный полицентрический пневмомеханический шарнир с двухкамерной пневмосистемой, раздельной регулировкой фазы переноса (сгибания разгибания), средней адаптивностью к изменению скорости шага Материал – нержавеющая сталь, угленаполненные композиции, алюминий. Максимальный угол сгибания – 170о Вес - 800 гр. | 2 |
|  | Модуль РСУ-008 | Модуль регулировочно-соединительного устройства трехлепестковый с гильзовым адаптером для присоединения с «пирамидкой» и возможностью ротации на 360о Материал – нержавеющая сталь. Вес – 200 гр. | 10 |
|  | Модуль РСУ-009 | Модуль регулировочно-соединительного устройства с гильзовым адаптером для присоединения с «пирамидкой» и возможностью ротации на 360о Поставляется с закладным дисковым гильзовым адаптером Материал модуля – нержавеющая сталь, адаптера – алюминий. Вес – 190 гр. | 90 |
|  | Модуль РСУ-009/2 | Модуль регулировочно-соединительного устройства для соединения приемной гильзы с адаптером типа "пирамидка", с возможностью ротации на 360 градусов. Поставляется с закладным дисковым гильзовым адаптером. Материал модуля – нержавеющая сталь, адаптера – алюминий. Вес – 200 гр. | 100 |
|  | Модуль РСУ-010 | Модуль регулировочно-соединительного устройства гильзовый трехлепестковый с «пирамидкой» с возможностью ротации на 3600 Материал – нержавеющая сталь. Вес – 200 гр. | 10 |
|  | Втулка В-01 | Втулка юстировочная для соединения модуля несущего с узлами оснащёнными «пирамидкой». Материал – алюминий, (титановый сплав). Вес - 100 гр. | 220 |
|  | Модуль несущий МН-002/1 | Модуль несущий (алюминий) оснащенный втулкой для соединения с адаптером типа «пирамидка». Длина трубки – 450 мм. Материал – алюминий. Вес – 310 гр. | 100 |
|  | Замок для чехла силиконового ЗЧ-01 | Замок для фиксации силиконового чехла в приемной гильзе протеза. Материал – алюминий. Вес – 155 гр. | 5 |
|  | ИТОГО | 615 |

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |

##### На бланке организации

Дата, исх. Номер

Директору  ХПРОП

Ковалеву  Г.Г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ

Изучив документацию, получение которой настоящим удостоверяется, ________________________________________________ (указать полное наименование Участника) в лице __________________________ (указать должность, ФИО) выражает свое желание участвовать в открытом  конкурсе по размещению заказа на поставку ____________________________________________________________________________в соответствии с упомянутой  документацией по позициям, указанным в нашем финансовом предложении.

В случае если наши условия будут определены  комиссией как наилучшие, обязуемся заключить соответствующий договор.

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки на участие открытом  конкурсе надлежащим образом выполнить условия указанного договора.

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в открытом  конкурсе (включая предлагаемые нами цены) в течение максимального срока для рассмотрения заявок, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом  конкурсе, а также при заключении договора по итогам проведения данного конкурса. Эта заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.

Мы подтверждаем, что:

- зарегистрированы в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя);

- имеем необходимые разрешения (лицензии, сертификаты и т.п.) на право осуществления заявленной области деятельности;

- имеем опыт работы по аналогичным поставкам _____ лет;

- не имеем задолженности по оплате федеральных, региональных и местных налогов;

- у нас отсутствует балансовый убыток по результатам деятельности за последний год;

- не признаны несостоятельным (банкротом), не находимся в процессе ликвидации, на наше имущество не наложен арест,  и экономическая деятельность не приостановлена.

- В случае принятия нашей заявки для заключения договора, до подготовки и оформления официального договора настоящая заявка вместе с Вашим уведомлением о признании данной заявки выигравшей конкурс  будет исполнять  роль обязательного договора между нами.

- Данная заявка подается с пониманием того, что:

- возможность участия Участника в открытом конкурсе зависит от его соответствия условиям  документации. Это соответствие может быть установлено только проверкой всех данных, предоставленных Участником;

- Ваша организация оставляет за собой право отклонить или принять заявку на участие в конкурсе,   приостановить процесс проведения конкурса и отклонить все заявки без объяснения и мотивации своих решений.

Руководитель  организации              ______________________    _________________

подпись                                       Ф.И.О.

Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование Участника |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | Фамилия, Имя, Отчество руководителя, заместителей руководителя |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Фактическое местонахождение |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
|  | Банковские реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН наименование банка, БИК, к/с, р/с) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |

Руководитель  организации              ______________________    _________________

подпись                                       Ф.И.О.

|  | Приложение № 3 |
| --- | --- |

##### На бланке организации

Дата, исх. Номер

Предложения  по исполнению  договора

# Дата_________________  2015 года

Кому: Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Участник размещения Заказа:         ____________________________________________________________________,

(наименование организации или фамилия, имя, отчество – для физического лица)

Место  нахождения:

телефон: _______________________  факс: ______________________,

Изучив направленный Вами запрос, о потребности  в товарах для изготовления протезно-ортопедических  изделий  мы  нижеподписавшиеся  предлагаем  Вам  поставить их  по  нижеприведенным  ценам.

Финансовое предложение

| № п/п | Маркировка изделий | Наименование изделий | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма с учетом налогов и транспортных расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |

Мы согласны в случае принятия наших предложений, исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении открытого конкурса.

Мы  предлагаем  дополнительные  условия  по  поставке Товара;

- транспортные  расходы _____________________

- сроки поставки товара  ______________________

- отсрочка оплаты             ______________________

- сроки предоставления гарантий качества _______

(дополнительные условия) ___________________________

Руководитель  организации              ______________________    _________________

подпись                                       Ф.И.О.

|  | Приложение № 4 |
| --- | --- |

##### На бланке организации

Дата, исх. Номер

Техническое предложение

| № п/п | Марка изделий | Технические характеристики и описание предлагаемых изделий | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель  организации              ______________________    _________________

подпись                                       Ф.И.О.

Приложение № 5

Проект Договора

на поставку товара

г. Черногорск	«____»__________2015 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Ковалева Геннадия Григорьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________, действующего на основании _______, с другой стороны, по итогам рассмотрения и оценки заявок открытого конкурса, протокол № ______________

от «  »_________  2015 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Поставка в  2015 году комплектующих узлов для модульных протезов нижних конечностей  – далее Товар.

- Поставщик обязуется передать в собственность  Покупателя  Товар согласно  заявке  от  Покупателя, а Покупатель принять Товар  и оплатить.

- Количество Товара – По заявкам от Покупателя, согласно спецификации (приложение № 1)

2.ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1.	Цена Договора составляет _______ (_____) рублей 00 копеек.

2.2.	Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки и маркировки, таможенные  пошлины и сборы, налоги, (доставку).

2.3.	Установленные цены, остаются фиксированными в течение всего срока действия Договора.

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.	Перечисление денежных средств осуществляется в течение _________ банковских дней с момента поставки товара, и надлежащим образом оформленных финансовых документов, по согласованию сторон  срок  оплаты  может  быть  продлен.

3.2.	Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.3. Условия оплаты могут меняться по взаимной договоренности сторон.

4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1.	Отправка продукции производится Поставщиком через транспортные компании до ж.д. станции,  до склада  транспортной  компании  г.  Абакана  или  до  места   назначения –  г. Черногорск, ул. Чайковского 15В.   Расходы по отправке Продукции несет  _________________

4.2.  Отгрузка  Товара  осуществляется  по  заявкам  от  Покупателя в течении ____ календарных дней.

4.3. По согласованию сторон, заказчик имеет право изменять количество запрашиваемого Товара в спецификации, закрепленной Договором, в пределах суммы указанной в договоре.

4.4. В случае если до окончания срока исполнения  Договора, заказчиком не выбрано требуемое количество товара, после окончания срока действия Договора, Договор считается исполненным надлежащим образом обеими сторонами.

4.5.	Переход на Покупателя риска случайной гибели или случайного повреждения Товара происходит в момент подписания Покупателем товарно-транспортной накладной.

5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1.	Поставщик предоставляет Покупателю одновременно с отгрузкой Продукции, поставляемой на основании настоящего Договора, следующие документы; счет,  счет-фактура, товарная накладная.

  - Прием-передача поставленного Товара производится Покупателем на основании товарной   накладной.

5.3. Претензии по качеству и количеству Товара должны быть оформлены в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения  груза  на  склад  Покупателя.

5.4.  Товар должен соответствовать спецификации и условиям настоящего Договора, что должно быть подтверждено декларацией о соответствии (сертификат соответствия) на каждую позицию (наименование) Товара или другим соответствующим документом о качестве. Поставщик передает Покупателю декларацию о соответствии на Товар на русском языке. При исполнении Договора Поставщик обязан предъявить Покупателю документ, подтверждающий страну происхождения Товара. При исполнении Договора Поставщик обязан соблюдать условия хранения Товара.

  - Упаковка должна обеспечить сохранность Товара во время транспортировки.

  - Поставщик несет ответственность перед Покупателем за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения реального ущерба, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2. Сторона не исполнившая, или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств казалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

7.2.	  При наступлении указанных в пункте 7.1. обстоятельств, сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств в семидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договора или в связи с ним, Стороны предпримут все меры для разрешения споров и разногласий посредством переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

- В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.

9.СР0К ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31 декабря 2015г. В части проведения расчетов Договор действует до проведения Сторонами окончательных взаиморасчетов.

- Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из Договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

- Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами настоящего Договора.

- В случае изменения банковских или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 7 дней до предполагаемых событий.

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| Го Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» сокращенное название ХПРОП 655152, г. Черногорск, ул. Чайковского, 15в, тел. 8 (390-31) 2-28-45, 4-05-03, р/сч 40602810071020121003 ОТДЕЛЕНИЕ № 8602 СБЕРБАНК РОССИИ к/с 30101810500000000608 ИНН 1903010682 КПП 190301001 БИК 049514608 E-mail: khprop@region19.ru |  |

| Покупатель: __________________Г.Г. Ковалев М.П. | Поставщик: _______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к  договору №___ от «___»_________ 2015 г.

Спецификация

изделий  и  цен,  закрепленных  договором

по  результатам  запроса предложений

| № п/п | Наименование, обозначение, маркировка | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма с учетом налогов и транспортных расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Покупатель: __________________Г.Г. Ковалев М.П. | Поставщик: _______________ М.П. |
| --- | --- |