Содержание документации

по  сбору  коммерческих  предложений

| Наименование раздела | Страница |
| --- | --- |
| 1.Информационная карта | 3 |
| 2. Введение | 3 |
| 3. Требования к участникам | 4 |
| 4. Условия допуска к участию в отборе поставщиков | 4 |
| 5. Основные условия договора | 5 |
| 6. Инструкция по подготовке заявок на участие в отборе поставщиков и требования к ним. | 5 |
| 7. Возможность подачи заявки на отдельный лот (несколько отдельных лотов) | 6 |
| 8. Язык заявки на участие в отборе поставщиков | 6 |
| 9. Валюта заявки на участие в отборе поставщиков | 6 |
| 10. Порядок подачи заявок на участие в отборе поставщиков | 6 |
| 11. Финансовое предложение заявки на участие в отборе поставщиков | 6 |
| 12. Порядок разъяснения положений документации | 7 |
| 13. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в отборе поставщиков | 7 |
| 14. Порядок вскрытия заявок на участие в отборе поставщиков | 7 |
| 15. Критерии оценки заявок на участие в отборе поставщиков | 8 |
| 16. Определение победителя отбора поставщиков | 9 |
| 17. Подписание договора | 10 |
| 18. Техническое задание по сбору коммерческих предложений | 11 |
| 19. Технические требования | 11 |
| Приложение № 1 Заявка на участие в отборе поставщиков | 13 |
| Приложение № 2 Анкета участника | 14 |
| Приложение № 3 Коммерческое предложение | 15 |
| Приложение № 4 Проект договора | 16 |
| Приложение к договору - Спецификация изделий и цен, закрепленных Договором по результатам запроса предложений | 19 |

- Информационная  карта

| Заказчик | Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» |
| --- | --- |
| Адрес Заказчика | 655152, Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Чайковского 15 В |
| Контактное лицо Заказчика, его телефон и время работы | (390-31) 4-05-01 Судьин Игорь Борисович – заместитель директора; (930-31) 2-28-45 доб. 29 Мальцев Владимир Леонидович – начальник производства Время работы с 8-00 до 17-00 перерыв 12-13ч. |
| Электронная почта | E-mail: khprop@region19.ru E-mail: khprop.mw@yandex.ru |
| Предмет договора | Поставка в 2015 году полуфабрикатов максимальной готовности для обуви на протезы и аппараты |
| Начальная (максимальная) цена договора | 462 000 (Четыреста шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек |
| Условия исполнения договора | Поставка товара осуществляется по заявкам от покупателя. |
| Сроки выполнения договора | до 31.12.2015 г. |
| Время и дата окончания приема заявок на участие в отборе поставщиков. | 23.03.2015 г. 09-00 часов (время местное) |
| Время и дата заседания комиссии по вскрытию заявок на участие в отборе поставщиков. | 23.03.2015 г. 09-00 часов (время местное) |
| Время и дата заседания комиссии по рассмотрению и оценке заявок. | 24.03.2015 г. 09-00 часов (время местное) |
| Время и дата заседания комиссии по подведению итогов. | 27.03.2015 г. 09-00 часов (время местное) |
| Обеспечение исполнения Договора | Не требуется |

2. Введение

2.1. Заказчик выберет победителя из числа Участников, предоставивших заявку на участие в отборе поставщиков для заключения договора на поставку материалов, полуфабрикатов, комплектующих для производства протезно-ортопедических изделий,  технических средств реабилитации и оборудования.

2.2. Запрос предложений не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции". Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником. Заказчик, вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений.

2.3. Затраты Участника по подготовке заявки на участие в отборе поставщиков, проведение переговоров, включая посещение Заказчика, не подлежат оплате Заказчиком.

3. Требования к Участникам

3.1. Участником отбора поставщиков может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющие право в соответствии с Российским законодательством быть соответствующей стороной договора, заключаемого в результате проведения отбора.

При размещении заказов к товарам, происходящим из иностранного государства или групп иностранных государств, применяется национальный режим, предусматривающий, что такие товары допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров на равных условиях с товарами российского происхождения, если иное не установлено международным договором Российской Федерации и иными федеральными законами.

3.2. Для участия в отборе поставщиков  Участник должен удовлетворять следующим требованиям:

1) соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом отбора:

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя);

- иметь соответствующие сертификаты или декларации соответствия на все виды поставляемых товаров и санитарно-эпидемиологические заключения на материалы;

2) не должна проводиться процедура ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или в отношении Участника  - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

3)  деятельность Участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе;

4) отсутствие  Участника  в  реестре  недобросовестных  поставщиков;

5) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в отборе не принято.

3.3. Заказчик либо  комиссия  вправе в любой момент проверить соответствие Участников требованиям, указанным в пункте 3.2. настоящего Положения.

4. Условия допуска к участию в отборе поставщиков.

4.1. Участник размещения заказа не допускается  комиссией к участию в отборе в случае:

- не предоставления определенных пунктом 6.1. настоящего положения документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным пунктом 3.2. настоящего положения;

- несоответствия заявки на участие в отборе требованиям настоящего Положения.

4.2. В случае установления Заказчиком или комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником отбора поставщиков требованиям пункта 6.1. настоящего Положения, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношения Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик или комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в отборе поставщиков.

5. Основные условия договора

5.1. Предмет будущего договора:  поставка полуфабрикатов максимальной готовности  для обуви на протезы и аппараты.

5.2. Главное условие договора: фиксированные цены в течение периода действия договора, согласно коммерческому предложению,  присланному вместе с анкетой участника, для участия в отборе поставщиков.

5.3. Поставка Товара (количество и номенклатура) осуществляется по заявкам Заказчика.

5.4. В случае если до окончания срока исполнения Договора, заказчиком не выбрано требуемое количество товара, после окончания срока действия Договора, Договор считается исполненным надлежащим образом обеими сторонами.

5.5. По согласованию сторон, заказчик имеет право изменять количество запрашиваемого Товара в спецификации, закрепленной Договором, в пределах суммы указанной в договоре.

5.6. Место исполнения договора:

Республика Хакасия г. Черногорск, ул. Чайковского    15 В.

6. Инструкция по подготовке заявок на участие в отборе поставщиков и  требования

к ним.

6.1. Заявка на участие в отборе поставщиков должна содержать:

1) Надлежащим образом оформленную и подписанную форму, указанную в Приложении № 1 к настоящему Положению;

2) Сведения об Участнике размещения заказа и документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом отбора:

- анкета Участника, заполненная в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц);

-   выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- копии соответствующих лицензий, сертификатов, деклараций о соответствии и регистрационных  удостоверений на все виды поставляемых товаров;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений на материалы.

3) Предложения об условиях исполнения договора;

# 4) При наличии в Документации о закупках несколько лотов, коммерческое предложение, может подаваться  как на  отдельный  Лот,  так  и  на  несколько  Лотов  одновременно.

6.2. В случае возникновения вопросов по подготовке заявки на участие в отборе, у Участников, получивших  документацию, они могут обратиться за разъяснениями к Заказчику в порядке и сроки, указанные в разделе 12 «Порядок разъяснения Положений  документации».

6.3. Оригинал заявки на участие в отборе поставщиков не должен иметь межстрочных вставок или надписей поверх другого текста, за исключением исправлений, сделанных самим Участником в случае необходимости. Любые такие исправления должны быть заверены подписью представителя Участника, уполномоченного подписывать данную заявку. Заявка на участие в отборе представляется в двух экземплярах.

6.4. Представитель Участника, имеющий соответствующие полномочия, подписывает заявку на участие в отборе (включая все составляющие ее документы). Подпись представителя Участника заверяется печатью Участника, используемой для банковских документов.

7. Возможность подачи  заявки на отдельный лот

(несколько отдельных лотов)

7.1.  Участник имеет  право подать только одну  заявку  на  Лот или несколько Лотов (см. приложение № 3)  в  сборе  коммерческих  предложений.  Разбивка  Лота  не  допускается.

7.2. В случае если Участник подает более одной заявки  на участие в отборе, все заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов отбора.

8. Язык заявки на участие в отборе поставщиков.

8.1. 	Заявка на участие в отборе поставщиков, а также вся документация, связанная с этой заявкой, должна быть предоставлена на русском языке.

8.2. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная Участником, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться точный перевод соответствующих разделов на русский язык. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературы и их переводом, преимущество будет иметь перевод.

9. Валюта заявки на участие в отборе поставщиков.

9.1 Единичные расценки и цены указываются Участником отбора исключительно в российских рублях. Цены на импортные товары также должны быть указаны в рублях, при этом могут быть сделаны ссылки на официальный курс соответствующей валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора.

9.2.  Выражение денежных сумм в других валютах без указания ссылки на официальный курс соответствующей валюты к рублю Российской Федерации считается существенным отклонением от требований  документации и ведет к отклонению заявки на участие в отборе.

10. Порядок подачи заявок на участие в отборе поставщиков.

10.1.	Прием заявок на участие  в отборе поставщиков производится по адресу Заказчика.

10.2.	Прием заявок заканчивается в _____  согласно времени указанному в извещении.

10.3.  Заявки на участие в отборе поставщиков, подготовленные Участниками, должны быть поданы Заказчику своевременно, с тем, чтобы они были получены до срока окончания их приема.

10.4. Все  заявки и изменения к ним, полученные после предписанного часа окончания их приема, либо запечатанные не в соответствии с настоящим положением, будут отклонены и возвращены Участникам.

10.5 Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, установленные в извещении.

10.6. К   заявке  могут  быть  приложены; эскизы, фотоматериалы, образцы изделий.

11. Финансовое предложение заявки на участие в отборе поставщиков.

11.1. Участник должен подготовить и предоставить коммерческое предложение или прайс-лист (приложение № 3).

11.2. Прайс-лист  коммерческого  предложения  должен включать в себя:

а)  стоимость товара, включая стоимость всех налогов и сборов;

б) стоимость прочих услуг (расходы на перевозку, страхование товара и т.п.).

11.3. Цены, предлагаемые Участником, должны оставаться фиксированными в течение всего срока выполнения договора. При изменении цен Участник должен проинформировать в письменной форме, с указанием причины и составить дополнительное соглашение к договору.

12. Порядок разъяснения положений  документации.

12.1. При возникновении у Участника вопросов по содержанию документации, он может обратиться в письменной форме, в том числе в форме электронного документа к Заказчику.

12.2. Заказчик обязан ответить на запрос Участника, при условии получения такого запроса в письменной форме, не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема заявок на участие в отборе.

12.3. Ответ на запрос Участника должен быть подготовлен в письменной форме или форме электронного документа в течение двух дней со дня поступления указанного запроса.

12.4. В случае, когда полученный от Участника запрос и ответ на него, могут представлять интерес для других Участников, Заказчик может довести ответ до сведения всех Участников, которым была предоставлена документация, но без указания источника поступления запроса.

13. Опечатывание и маркировка

конвертов с заявками на участие в отборе поставщиков.

13.1. Участник  должен предоставить 1 (один) экземпляр заявки на участие в отборе.

13.2. Заявка на участие в отборе поставщиков (включая все составляющие документы) запечатывается в один конверт.

13.3. Конверт должен быть маркирован следующим образом:

- наименование и адрес Заказчика;

- содержать название (предмет) отбора и слова: «НЕ  ВСКРЫВАТЬ ДО ___________ г.  _________ по местному времени».

13.4. Участник может изменить, заменить или отозвать свою заявку на участие в отборе после ее подачи при условии, что Заказчик получит письменное уведомление об изменении, замене или отзыве заявки до истечения установленного срока предоставления заявок.

13.5. Уведомление Участника об изменении, замене или отзыве должно быть подготовлено, запечатано и помечено в соответствии с положениями п.п. 14.1. – 14.3. настоящей документации.

При этом на конверте такого уведомления должно быть дополнительно указано «изменение заявки на участие в отборе», «замена заявки на участие в отборе» или «отзыв заявки на участие в отборе» в случае, если это уведомление об изменении, замене или отзыве заявки, соответственно.

Уведомление об отзыве заявки на участие в отборе поставщиков может быть также направлено по факсу или телеграммой с последующим, надлежащим образом оформленным, почтовым отправлением, штемпель которого должен быть датирован днем не позже окончательного срока подачи заявок.

13.7. Не допускается внесение изменений в заявку на участие в отборе поставщика после истечения срока их подачи.

13.8. В случае если обнаружатся какие-либо несоответствия между данными, указанными в Извещении о проведении отбора и данными, указанными в настоящей  документации, следует руководствоваться настоящим Положением.

14. Порядок вскрытия заявок на участие в отборе поставщиков.

14.1. Конверты с заявками на участие в отборе поставщиков, поданные Участниками до окончания срока подачи заявок, вскрываются  комиссией по отбору поставщиков по адресу Заказчика.

14.2.	В первую очередь вскрываются конверты, имеющие маркировку «отзыв заявки на участие в отборе». Конверты с заявками, которые были отозваны, не вскрываются и возвращаются представившим их Участникам.

14.3. Во вторую очередь вскрываются конверты, имеющие маркировку «замена заявки на участие в отборе». Конверты с заявками, которые были заменены, не вскрываются и возвращаются представившим их Участникам.

14.4. В третью очередь вскрываются конверты, имеющие маркировку «изменение заявки на участие в отборе поставщиков». Конверты с заявками, которые были изменены, вскрываются и оглашаются в обычном порядке и рассматриваются с учетом внесенных изменений.

14.5. В последнюю очередь вскрываются все остальные конверты.

14.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе  объявляется информация о наименовании и адресе каждого Участника, цене его заявки, наличии сведений и документов, необходимых в соответствии с требованиями настоящего Положения.

15. Критерии оценки заявок на участие в отборе поставщиков.

15.1. Оценка заявок на участие в отборе поставщиков производится по следующим критериям:

1) Оценка соответствия Участников требованиям, определяемым в разделе 3 «Требования   к Участникам» настоящего Положения – Соответствует;  Не соответствует

2) Оценка предложений по исполнению договора;

- оценка финансового предложения

- транспортные  расходы

- сроки поставки товара

- отсрочка  платежей

- сроки предоставления гарантий качества

- наличие технической базы для изготовления обувных полуфабрикатов по обмерам стопы инвалида

Определение  Победителя  из  числа  участников  производится  путем  арифметического  сложения  коэффициентов  соответствующих  критерий.

Ra = Фп + Тр + Сп + Оп + Гк + Тб

где  Ra – рейтинг  присуждаемый  Участнику  по  результатам  оценки  предложенных условий.

Для  оценки  данных критерий   устанавливаются  следующие  коэффициенты;

Фп – финансовое предложение. Лучшим  считается предложение  с минимальной  ценой  и получает  наивысший коэффициент       Фп = 75 балов

- каждое последующее предложение рассчитывается по формуле

Где – Ц min – лучшее ценовое предложение

- Ц i – ценовые  предложения  других  участников

- 75 – баллы участника лучшего ценового предложения

- Транспортные  расходы – критерий – Тр.

-  за  счет  Покупателя – 0 балов

-  за  счет  Продавца – 5 балов

- Сроки поставки – критерий – Сп.

- отгрузка в течение 10 - 15 дней со дня получения заказа  – 0 балов

- отгрузка в течение   5 - 10 дней  со дня получения заказа – 2 бала

- Сроки  отсрочки  платежей – критерий - Оп.

- без отсрочки – 0 балов

- отсрочка  на  1 месяц     - 3 балов

- отсрочка  на  2 месяца  - 5 балов

- отсрочка  на  3 месяца  - 8 балов

- Гарантии качества – критерий – Гк.

- 6 месяцев – 1 бал

- 9 месяцев – 3 бала

- 12 месяцев – 5 балов

- Наличие технической базы – критерий – Тб.

- нет – 0 балов

- при наличии – 5 балов

15.2. При оценке правильности оформления заявок на участие в отборе поставщиков комиссия изучает заявки на предмет их соответствия требованиям настоящего Положения, наличия ошибок в расчетах, всех подписей на документах.

Комиссия  может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности заявки, при условии, если это не повлияет на существо заявки в целом.

Если заявка на участие в отборе поставщиков не отвечает требованиям, определенным  настоящим Положением, то она отклоняется.

15.3. Оценка соответствия Участника предъявляемым требованиям осуществляется в соответствии с требованиями к Участникам, установленным в разделе 3 «Требования к Участникам».

В случае несоответствия Участника предъявленным требованиям либо в случае непредставления каких-либо документов, требуемых для подтверждения правомочности Участника,  комиссия обязана отклонить заявку данного Участника.

15.4. Во время рассмотрения заявок на участие в отборе поставщиков,  комиссия может, по своему усмотрению, попросить Участника, представившего данную заявку, дать разъяснения по поводу его заявки, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути заявки.

16. Определение победителя отбора поставщиков.

16.1. Подведение итогов и выбор победителя производится  комиссией после изучения, оценки и сопоставления, представленных заявок на участие в отборе поставщиков.

16.2.  Оценка  заявок осуществляется по установленным критериям в целом по всем  позициям каждого Лота.

16.3. После оценки заявок, выбирается заявка, чьи условия исполнения договора признаны лучшими.

16.4. На основании «Положения о закупках товаров, работ, услуг» от 27.01.2014 г. Статья №45, пункт №11, по желанию Заказчика всем участникам запроса предложений оглашаются условия исполнения договора участника, чья заявка признана лучшей, без объявления победителя. Предлагается всем участникам направить окончательное предложение в течение одного рабочего дня.

16.5. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется на следующий день после предварительной оценки заявок.

16.6. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового протокола.

16.7. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую заявку, а также прекратить процедуру отбора в любое время до заключения Договора. Заказчик не обязан информировать участников о мотивации своих решений.

17. Подписание договора

18.1. После определения победителя отбора Заказчик направляет Участнику, чья заявка признана победителем (далее – победитель отбора), проект договора.

18.2. Договор  заключается с Участником  признанным  победителем данного Лота.

18.3. При  признании  победителем  Участника  в  нескольких  Лотах,  Заказчик  имеет  право  заключить  один общий  Договор.

18.4. Договор  составляется  на  условиях  и  по ценам на изделия  предложенных  Победителем.

18.5. Заключение договора осуществляется после согласования Заказчиком крупной сделки в установленном Законодательством порядке.

18.6. Договор должен быть подписан победителем запроса  предложений не ранее чем через семь дней от даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и не позднее чем через двадцать дней от даты подписания указанного протокола.

Приложения:

Приложение № 1  -    Форма заявки на участие в отборе.

Приложение № 2  -    Анкета Участника

Приложение № 3  -    Форма   коммерческого  предложения

Приложение № 4  -     Проект  договора

Техническое  задание

по  сбору  коммерческих  предложений

Предмет  договора: Поставка  в  2015 году полуфабрикатов максимальной готовности  для обуви на протезы и аппараты.

Место  поставки  Товара:  Российская Федерация, Республика  Хакасия,

г. Черногорск, ул. Чайковского, д. 15В

Срок  исполнения  Договора:    до 31.12.2015 г.

Условия  поставки  Товара – Поставка  должна  осуществлять  по  заявкам от Заказчика  в

в  сроки  утвержденные  Договором.

Начальная (максимальная) цена:  - 462 000 (Четыреста шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Количество  Товара – 400 полупар. Поставляется по заявкам от Заказчика.

Спецификация  запрашиваемого  Товара

| № п/п | Наименование запрашиваемого товара | Описание изделия | Кол-во полупар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуфабрикат для мужской, женской обуви на протезы на неутепленной подкладке | Полуфабрикат максимальной готовности для полуботинок на протез, при односторонней или парной ампутации нижних конечностей, заготовка из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, на формованной или микропористой подошве, клеевого метода крепления, низкий каблук, подкладка х/б. Застежка - липкая лента «Велькро» или шнурка. Полуфабрикат должен комплектоваться ортопедической стелькой (супинатор, пронатор, стелька при диабетической стопе и т.п.) | 200 |
| 2 | Полуфабрикат для мужской, женской обуви на протезы на утепленной подкладке | Полуфабрикат максимальной готовности для ботинок утепленных на протез, при односторонней или парной ампутации нижних конечностей, Заготовка верха из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой на формованной или микропористой подошве, низкий каблук, клеевого метода крепления, подкладка – натуральный мех. Застежка «молния» или липкая лента «Велькро». Полуфабрикат должен комплектоваться ортопедической стелькой (супинатор, пронатор, стелька при диабетической стопе и т.п.) | 200 |
|  | ИТОГО | 400 |

Технические требования

Обувь ортопедическая на протезы и аппараты максимальной готовности, (обувной полуфабрикат) должна изготавливаться по ТУ 8820-038-53279025-2004 «Обувь ортопедическая на протезы и аппараты» и соответствовать: ГОСТ Р 51079-2006 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», ГОСТ Р 51632-2000 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и испытаний».

Обувь ортопедическая на протезы и аппараты максимальной готовности должна соответствовать действующим требованиям законодательства Российской Федерации нормам и правилам, международным и национальным стандартам, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты соответствия и иные документы, удостоверяющие их качество.

При изготовлении обувного полуфабриката должны использоваться ортопедические колодки различной полноты по ГОСТ 3927-88. Обувь  ортопедическая максимальной готовности должна свободно надеваться и быть плотно закреплена на ноге, искусственной стопе протеза, при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или «контакт» (велькро). Детали полуфабриката ортопедической обуви максимальной готовности из натуральной кожи, подкладка натуральная кожа, натуральный мех или шерсть, плотный задник, имеющий в свой конструкции специальный термопласт позволяющий производить вторичную термоформовку с дополнительным смягчением со стороны подкладки;. Подошва: термокаучук, полиуретан, ТЭП.

Полуфабрикат ортопедической обуви на протез при парной ампутации не должен иметь межстелечных слоев. При односторонней ампутации; на искусственную стопу без межстелечных слоев, на сохранившуюся конечность -  оснащается съемной  анатомической ортопедической стелькой. Детали верха и низа полуфабриката ортопедической обуви максимальной готовности  в паре должны быть равномерны по толщине, плотности, цвету и оттенку. Задник в обувных полуфабрикатах должен быть хорошо отформован, плотно прилегать к наружным и внутренним деталям заготовкам верха и не нависать над каблуком. Обувной полуфабрикат должен быть без пятен, остатков клея. Верх обувного полуфабриката должен быть из натуральной кожи хорошо разглажен. Подкладка полуфабриката ортопедической обуви максимальной готовности должен быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001. и выполнена из натуральной кожи или натурального меха или шерсти, плотный задник, имеющий в свой конструкции специальный термопласт позволяющий производить вторичную термоформовку с дополнительным смягчением со стороны подкладки;. Подошва: термокаучук, полиуретан, ТЭП. Полуфабрикат ортопедической обуви на протезы и аппараты максимальной готовности должен быть устойчив к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Межстелечный слой полуфабриката ортопедической обуви максимальной готовности устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТу 25644 в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С. Материалы, из которых изготовлены полуфабрикаты ортопедической обуви максимальной готовности, должны быть разрешены к применению в данной продукции органами здравоохранения Российской Федерации.

Обувь ортопедическая максимальной готовности должна быть произведена на территории Российской Федерации.

При возникновении необходимости изготовления обуви по индивидуальному заказу, предприятие изготовитель должно гарантировать изготовление обувного полуфабриката по слепку и обмерам, согласно бланка-заказа, в сжатые сроки.

Гарантийный срок носки обуви ортопедической максимальной готовности устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона, и должен быть не менее 6 месяцев.

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |

##### На бланке организации

Дата, исх. Номер

Директору  ХПРОП

Ковалеву  Г.Г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ПОСТАВЩИКОВ

Изучив документацию, получение которой настоящим удостоверяется, ________________________________________________ (указать полное наименование Участника) в лице __________________________ (указать должность, ФИО) выражает свое желание участвовать в отборе по размещению заказа на поставку ____________________________________________________________________________в соответствии с упомянутой  документацией по позициям, указанным в нашем финансовом предложении.

В случае если наши условия будут определены  комиссией как наилучшие, обязуемся заключить соответствующий договор.

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки на участие в отборе поставщиков надлежащим образом выполнить условия указанного договора.

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в отборе  поставщика (включая предлагаемые нами цены) в течение максимального срока для рассмотрения заявок, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе, а также при заключении договора по итогам проведения данного отбора. Эта заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.

Мы подтверждаем, что:

- зарегистрированы в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя);

- имеем необходимые разрешения (лицензии, сертификаты и т.п.) на право осуществления заявленной области деятельности;

- имеем опыт работы по аналогичным поставкам _____ лет;

- не имеем задолженности по оплате федеральных, региональных и местных налогов;

- у нас отсутствует балансовый убыток по результатам деятельности за последний год;

- не признаны несостоятельным (банкротом), не находимся в процессе ликвидации, на наше имущество не наложен арест,  и экономическая деятельность не приостановлена.

- В случае принятия нашей заявки для заключения договора, до подготовки и оформления официального договора настоящая заявка вместе с Вашим уведомлением о признании данной заявки выигравшей отбор будет исполнять  роль обязательного договора между нами.

- Данная заявка подается с пониманием того, что:

- возможность участия Участника в отборе поставщика зависит от его соответствия условиям  документации. Это соответствие может быть установлено только проверкой всех данных, предоставленных Участником;

- Ваша организация оставляет за собой право отклонить или принять заявку на участие в отборе,   приостановить процесс проведения отбора и отклонить все заявки без объяснения и мотивации своих решений.

Руководитель  организации              ______________________    _________________

подпись                                       Ф.И.О.

Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование Участника |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | Фамилия, Имя, Отчество руководителя, заместителей руководителя |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Фактическое местонахождение |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
|  | Банковские реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН наименование банка, БИК, к/с, р/с) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |

Руководитель  организации              ______________________    _________________

подпись                                       Ф.И.О.

Приложение № 3

Коммерческое  предложение

# Дата_________________  2015 года

Кому: Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Участник размещения Заказа:         ____________________________________________________________________,

(наименование организации или фамилия, имя, отчество - для физического лица)

Место  нахождения:

__________________________________________________________________

телефон: _______________________  факс: ______________________,

Изучив направленный Вами запрос, о потребности  в товарах для изготовления протезно-ортопедических  изделий  мы  нижеподписавшиеся  предлагаем  Вам  поставить  по  нижеприведенным  ценам.

| № п/п | Наименование изделий, маркировка | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма с учетом налогов и транспортных расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Мы гарантируем  соответствие поставляемого товара, Техническим требованиям, изложенным в Документации о закупках.

Мы согласны в случае принятия наших предложений, исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса   предложений.

Мы  предлагаем  дополнительные  условия  по  поставке Товара;

- транспортные  расходы _____________________

- сроки поставки товара  ______________________

- условия  оплаты             ______________________

- сроки предоставления гарантий качества _______

(дополнительные условия) ___________________________

Руководитель  организации              ______________________    _________________

подпись                                       Ф.И.О.

Приложение № 4

Проект Договора

на поставку товара

г. Черногорск	«____»__________2015 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Ковалева Геннадия Григорьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________, действующего на основании _______, с другой стороны, по итогам рассмотрения и оценки заявок с коммерческими предложениями, протокол № ______________

от «  »_________  2015 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Поставка  _____________________________________________________________   – далее Товар.

- Поставщик обязуется передать в собственность  Покупателя  Товар согласно  заявке  от  Покупателя, а Покупатель принять Товар  и оплатить.

- Количество Товара – Согласно  заявкам  от  Покупателя  (в  пределах  суммы  Договора)

2.ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1.	Цена Договора составляет _______ (_____) рублей 00 копеек.

2.2.	Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки и маркировки, таможенные  пошлины и сборы, налоги, (доставку).

2.3.	Установленные цены, остаются фиксированными в течение всего срока действия Договора.

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.	Перечисление денежных средств осуществляется в течение _________ банковских дней с момента поставки товара, и надлежащим образом оформленных финансовых документов, по согласованию сторон  срок  оплаты  может  быть  продлен.

3.2.	Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.3. Условия оплаты могут меняться по взаимной договоренности сторон.

4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1.	Отправка продукции производится Поставщиком через транспортные компании до ж.д. станции,  до склада  транспортной  компании  г.  Абакана  или  до  места   назначения –  г. Черногорск, ул. Чайковского 15В.   Расходы по отправке Продукции несет  _________________

4.2.  Поставка  Товара  осуществляется  по  заявкам  от  Покупателя в течении ____ календарных дней.

4.3. По согласованию сторон, заказчик имеет право изменять количество запрашиваемого Товара в спецификации, закрепленной Договором, в пределах суммы указанной в договоре.

4.4. В случае если до окончания срока исполнения  Договора, заказчиком не выбрано требуемое количество товара, после окончания срока действия Договора, Договор считается исполненным надлежащим образом обеими сторонами.

4.5.	Переход на Покупателя риска случайной гибели или случайного повреждения Товара происходит в момент подписания Покупателем товарно-транспортной накладной.

5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1.	Поставщик предоставляет Покупателю одновременно с отгрузкой Продукции, поставляемой на основании настоящего Договора, следующие документы; счет,  счет-фактура, товарная накладная.

  - Прием-передача поставленного Товара производится Покупателем на основании товарной   накладной.

5.3. Претензии по качеству и количеству Товара должны быть оформлены в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения  груза  на  склад  Покупателя.

5.4.  Товар должен соответствовать спецификации и условиям настоящего Договора, что должно быть подтверждено декларацией о соответствии (сертификат соответствия) на каждую позицию (наименование) Товара или другим соответствующим документом о качестве. Поставщик передает Покупателю декларацию о соответствии на Товар на русском языке. При исполнении Договора Поставщик обязан предъявить Покупателю документ, подтверждающий страну происхождения Товара. При исполнении Договора Поставщик обязан соблюдать условия хранения Товара.

  - Упаковка должна обеспечить сохранность Товара во время транспортировки.

  - Поставщик несет ответственность перед Покупателем за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения реального ущерба, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2. Сторона не исполнившая, или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств казалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

7.2.	  При наступлении указанных в пункте 7.1. обстоятельств, сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств в семидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договора или в связи с ним, Стороны предпримут все меры для разрешения споров и разногласий посредством переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

- В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.

9.СР0К ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31 декабря 2015г. В части проведения расчетов Договор действует до проведения Сторонами окончательных взаиморасчетов.

- Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из Договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

- Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами настоящего Договора.

- В случае изменения банковских или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 7 дней до предполагаемых событий.

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| Го Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» сокращенное название ХПРОП 655152, г. Черногорск, ул. Чайковского, 15в, тел. 8 (390-31) 2-28-45, 4-05-03, р/сч 40602810071020121003 ОТДЕЛЕНИЕ № 8602 СБЕРБАНК РОССИИ к/с 30101810500000000608 ИНН 1903010682 КПП 190301001 БИК 049514608 E-mail: khprop@region19.ru |  |

| Покупатель: __________________Г.Г. Ковалев М.П. | Поставщик: _______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к  договору №___ от «___»_________ 2015 г.

Спецификация

изделий  и  цен,  закрепленных  договором

по  результатам  запроса предложений

| № п/п | Наименование, обозначение, маркировка | Ед. изм. | Цена за ед. руб. | Цена с учетом налогов и транспортных расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Покупатель: __________________Г.Г. Ковалев М.П. | Поставщик: _______________ М.П. |
| --- | --- |