Извещение

о проведении  запроса  котировок

Форма торгов:  Запрос  котировок

Заказчик:  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия

«Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Место нахождения: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Почтовый адрес:  655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Телефон: (8-390-31) 4-05-01.

Факс:  (8-390-31) 2-28-45.

Адрес электронной почты: E-mail:    khprop@yandex.ru

Контактное лицо: Мальцев  Владимир  Леонидович, тел. (8-390-31) 2-28-45 доб. 29

E-mail:    khprop.mw@yandex.ru

Наименование выполняемых работ: Поставка  в  2017 году  полуфабрикатов максимальной готовности  для обуви на протезы.

.Место поставки продукции:  Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского 15в.

Срок поставки продукции: С 01.01.2017 г. до  20.12.2017 года. Поставка осуществляется по заявкам от Покупателя.

Начальная (максимальная) цена:  - 655 000,00 руб.  (Шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей – 00 копеек

Количество: - 420 шт.

Спецификация  изделий

| № п/п | Наименование запрашиваемого товара | Описание изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуфабрикат для мужской обуви на протез на не утепленной подкладке | Полуфабрикат максимальной готовности для полуботинок на протез, при односторонней ампутации нижних конечностей, заготовка из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, на формованной или микропористой подошве, клеевого метода крепления, низкий каблук, подкладка х/б. Застежка - липкая лента «Велькро» или шнурка. Полуфабрикат должен комплектоваться ортопедической стелькой (супинатор, пронатор, стелька при диабетической стопе и т.п.) | 150 шт. |
| 2 | Полуфабрикат для мужской обуви на протезы на не утепленной подкладке | Полуфабрикат максимальной готовности для ботинок или полусапожек, не утепленных на протезы, при парной ампутации нижних конечностей, Заготовка верха из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой на формованной или микропористой подошве, низкий каблук, клеевого метода крепления, подкладка – х/б. Застежка «молния» или липкая лента «Велькро». Полуфабрикат должен комплектоваться ортопедической стелькой (супинатор, пронатор, стелька при диабетической стопе и т.п.) | 20 шт. |
| 3 | Полуфабрикат для мужской обуви на протез на утепленной подкладке | Полуфабрикат максимальной готовности для ботинок или полусапожек, утепленных на протез, при односторонней ампутации нижних конечностей, Заготовка верха из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой на формованной или микропористой подошве, низкий каблук, клеевого метода крепления, подкладка – натуральный мех. Застежка «молния» или липкая лента «Велькро». Полуфабрикат должен комплектоваться ортопедической стелькой (супинатор, пронатор, стелька при диабетической стопе и т.п.) | 150 шт. |
| 4 | Полуфабрикат для женской обуви на протез на не утепленной подкладке | Полуфабрикат максимальной готовности для туфлей, полуботинок на протез, при односторонней ампутации нижних конечностей, заготовка из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, на формованной или микропористой подошве, клеевого метода крепления, низкий каблук, подкладка х/б. Застежка - липкая лента «Велькро» или шнурка. Полуфабрикат должен комплектоваться ортопедической стелькой (супинатор, пронатор, стелька при диабетической стопе и т.п.) | 50 шт. |
| 5 | Полуфабрикат для женской обуви на протез на утепленной подкладке | Полуфабрикат максимальной готовности для сапог или полусапожек, утепленных на протез, при односторонней ампутации нижних конечностей, Заготовка верха из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой на формованной или микропористой подошве, низкий каблук, клеевого метода крепления, подкладка – натуральный мех. Застежка «молния» или липкая лента «Велькро». Полуфабрикат должен комплектоваться ортопедической стелькой (супинатор, пронатор, стелька при диабетической стопе и т.п.) | 50 шт. |
|  | ИТОГО | 420 шт. |

Требования к качеству выполнения работ.

Наличие сертификатов или  деклараций  соответствия.

Обувь ортопедическая на протезы и аппараты максимальной готовности, (обувной полуфабрикат) должна изготавливаться по ТУ 8820-038-53279025-2004 «Обувь ортопедическая на протезы и аппараты» и соответствовать: ГОСТ Р 51079-2006 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», ГОСТ Р 51632-2000 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и испытания».

Условия  поставки:

- Доставка  товара осуществляется до склада  транспортной  компании  г. Абакана  или  до  места   назначения – г. Черногорск, ул. Чайковского 15В.

- Расходы по отправке товара несет  Поставщик

- Поставка осуществляется на основании заявок от Покупателя

- По согласованию сторон, покупатель имеет право изменять количество запрашиваемого    Товара   в спецификации,  закрепленной Договором, в пределах суммы указанной в договоре.

-  В случае если до окончания срока исполнения  Договора, заказчиком не выбрано требуемое количество товара, после окончания срока действия Договора, Договор считается исполненным надлежащим образом обеими сторонами.

Сроки поставки  Товара; Отгрузка в течение 10 календарных дней со дня получения заявки.